附件1

长春院区能源所地下实验室维修预算书

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 强排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面开槽 | 项 | 1 |  |  | 室内土方18m³，外运 |
| 2 | 集水坑 | 项 | 2 |  |  | 第个8 m³，红砖砌筑、防水 |
| 3 | 排水管安装 | 项 | 1 |  |  | PVC下水管，管件、辅料、人工 |
| 4 | 强排水设备 | 项 | 1 |  |  | 大功率进口污水泵2台，强排管，全自动闸箱 |
| 二 | 排风 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风管道 | 套 | 1 |  |  | 白铁制作，隔音 |
| 2 | 风机 | 项 | 2 |  |  | 大功率无声 |
| 三 | 卫生间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑 | 项 | 1 |  |  | 红砖、沙子、人工 |
| 2 | 墙地粘砖 | ㎡ | 95 |  |  | 广东瓷砖，辅料，人工 |
| 3 | 蹲便 | 个 | 4 |  |  | 马可波罗品牌 |
| 4 | 小便器 | 个 | 2 |  |  | 马可波罗品牌 |
| 5 | 隔断制作 | 项 | 1 |  |  | 防水实木板 |
| 6 | 吊棚 | ㎡ | 19 |  |  | 铝扣 |
| 四 | 强弱电改造 | ㎡ | 295 |  |  | 第个房间6个五孔，2个网线孔，1个电源箱，2个监控，1个开关，主电源大于20个流 |
| 五 | 水路改造 | m | 295 |  |  | 每个房间2个自来水阀 |
| 六 | 地面砖 | ㎡ | 295 |  |  | 800﹡800广东地面砖，，人工，辅料 |
| 七 | 走廊吊顶 | ㎡ | 75 |  |  | 600﹡600吸音板，吊丝制作 |
| 八 | 门 | 套 | 6 |  |  | 实木复合门 |
| 九 | 灯具、开关 | 项 | 1 |  |  | LED灯具，公年开关，五孔 |
| 十 | 暖气改造 | 项 | 1 |  |  | 加暖气片，换管道 |
| 十一 | 大白 | ㎡ | 950 |  |  | 环保材料 |
| 十二 | 管理费 | 元 |  |  |  |  |
| 十三 | 税金 | 元 |  |  |  |  |
| 十四 | 总合计 | 元 |  |  |  |  |
| 一 | 网络改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 箱 | 20 |  |  | TCL |
| 2 | 六类模块 | 个 | 120 |  |  | TCL |
| 3 | 四口信息插座 | 个 | 60 |  |  | TCL |
| 4 | 两对双绞线电话线 | 箱 | 12 |  |  | 安普科利 |
| 5 | 86明盒（厚） | 个 | 60 |  |  | 国产 |
| 6 | 电话模块 | 个 | 60 |  |  | TCL |
| 7 | 24口六类配线架 | 个 | 5 |  |  | TCL |
| 8 | 24口六类理线器 | 个 | 8 |  |  | TCL |
| 9 | 下线槽 | 根 | 122 |  |  | 100*60 |
| 10 | 下线槽 | 根 | 245 |  |  | 40*20 |
| 11 | 弯头 | 个 | 180 |  |  | 40*20 |
| 12 | 三通 | 个 | 60 |  |  | 40*20 |
| 13 | 尼龙扎带 | 包 | 2 |  |  | 国产 |
| 14 | 玻璃胶 | 桶 | 5 |  |  | 国产 |
| 二 | 管理费 | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 元 |  |  |  |  |
| 四 | 总合计 | 元 |  |  |  |  |