附件1

质标所场地及门斗维修工程预算书

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台阶3.4×8.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有台阶拆除 | 项 | 1 |  |  | 机械费、人工、运输 |
| 2 | 台阶砌筑 | 项 | 1 |  |  | 材料、人工 |
| 3 | 花岗岩石头 | ㎡ | 33 |  |  | 材料、人工 |
| 4 | 门斗预埋件 | 项 | 1 |  |  | 材料、人工 |
| 二 | 门斗制作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 套 | 2 |  |  | 包括100张门卡 |
| 2 | 门斗框架 | 项 | 1 |  |  | 钢材、水泥板、人工 |
| 3 | 黑钛金门 | ㎡ | 52 |  |  | 三玻、拉手、地弹簧 |
| 4 | 门斗内铝塑板吊棚 | ㎡ | 13 |  |  | 铝塑板、人工 |
| 5 | 柱子、墙面铝塑板 | ㎡ | 14 |  |  | 铝塑板、人工 |
| 6 | 门斗外墙真石漆 | 项 | 1 |  |  | 材料、人工 |
| 7 | 灯 | 个 | 1 |  |  | LED |
| 8 | 门斗防寒防水 | 项 | 1 |  |  | 复合板、防水材料 |
| 三 | 二楼东山头接层面彩钢瓦 | 项 | 1 |  |  | 材料、人工 |
| 四 | 地面铺油渣 | ㎡ | 1186 |  |  | 地面清理，乳化沥青、油渣厚度6cm |
| 五 | 路边石 | m | 126 |  |  | 120*120*600 |
| 六 | 管理费 | 元 |  |  |  |  |
| 七 | 税金 | 元 |  |  |  |  |
| 八 | 总合计 | 元 |  |  |  |  |