附件1

吉林省农业科学院长春院区综合楼上、下水维修工程预算书

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、天棚部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 |  | ㎡ | 320.6 |  |  |  | 包括导运、外运 |  |
| 2 | 集成板吊顶 | 300*300 | ㎡ | 320.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 灯具 | 飞利浦品牌 | 组 | 30 |  |  |  | LED灯具 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、卫生间隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 |  | ㎡ | 150 |  |  |  | 包括导运、外运 |  |
| 2 | 安装隔断 |  | ㎡ | 150 |  |  |  | 三聚氢氨板 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、地漏安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地漏更换 | 九牧品牌 | 个 | 2 |  |  |  | 包括拆除、更换 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、实木门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 |  | 个 | 2 |  |  |  | 包括导运、外运 |  |
| 12 | 制作安装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、小便感应器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂定数维修 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 更换 | 箭牌品牌 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、洗手盆安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六楼洗手盆安装 | 九牧品牌 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 洗手盆拆除 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 包括导运、外运 |
| 3 | 大理石台面 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、换锁（暂定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换门锁（暂定） |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面拆除 |  | ㎡ | 330 |  |  |  |  | 包括导运、外运 |
| 2 | 瓷砖铺装 | 圣德堡品牌 | ㎡ | 330 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、防水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水层拆除 |  | ㎡ | 330 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥沙浆找平 |  | ㎡ | 330 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高分子防水布 |  | ㎡ | 340 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 管理费（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 税金（11%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |