附件1

后勤处公寓、花生所、环资所黑土实验楼防水维修工程预算书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一 | 工程面积 |
| 1 | 后勤处二公寓面积 | ㎡ | 468.59 |  |  |  |
| 2 | 花生所实验楼 | ㎡ | 699.72 |  |  |  |
| 3 | 环资所黑土实验楼 | ㎡ | 326.59 |  |  |  |
| 总计： | 总工程面积：1494.90㎡ |  |
| 二 | 工程项目 |
| 1 | 原层面找平层、防水层拆除 | ㎡ | 1494.90 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾清运 | ㎡ | 1494.90 |  |  |  |
| 3 | 50㎜细石混凝土100#找平层 | ㎡ | 1494.90 |  |  |  |
| 4 | 房檐包口0.5㎜黑色彩钢板 | ㎡ | 283.40 |  |  |  |
| 5 | PMB-742（东方雨虹牌） 超低温（SBS）改性沥青防水卷材 | ㎡ | 1494.90 |  |  |  |
| 6 | 保修期限10年 | ㎡ | 1494.90 |  |  |  |
| 三 | 管理费 | 元 |  |  |  |  |
| 四 | 税金 | 元 |  |  |  |  |
| 五 | 总合计 | 元 |  |  |  |  |
| 备注 | 工程材料近场必须由建设单位检验合格后才可施工 |  |