吉林省农科院长春院区加工所试验车间改水预算清单

吉林省农科院长春院区加工所试验车间改水预算清单

吉林省农科院长春院区加工所实验室

外安全护栏网和窗户防盗护栏及改造维修预算清单

吉林省农科院长春院区加工所试验车间电气预算清单

吉林省农科院长春院区加工所试验车间工程

# Text boxes

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6分吊卡 | 个 | 24 |  |  | 日丰管业 |
| 2 | 3分变4分直通 | 个 | 44 |  |  | 日丰纯铜 |
| 3 | 4分外牙弯头 | 个 | 41 |  |  | 日丰纯铜 |
| 4 | 4分外牙直接 | 个 | 21 |  |  | 日丰纯铜 |
| 5 | 4分90度弯头 | 个 | 18 |  |  | 日丰PPR |
| 6 | 4分PPR管 | 根 | 14 |  |  | 日丰PPR |
| 7 | 6分PPR管 | 根 | 18 |  |  | 日丰PPR |
| 8 | 1寸管PPR | 根 | 36 |  |  | 日丰PPR |
| 9 | 50PVC管 | 根 | 5 |  |  | 日丰PVC |
| 10 | 50三通 | 个 | 10 |  |  | 日丰PVC |
| 11 | 90弯头PVC | 个 | 19 |  |  | 日丰PVC |
| 12 | 4分内外牙三通 | 个 | 12 |  |  | 日丰PPR |
| 13 | 接排水管用胶 | 桶 | 2 |  |  | 大宝 |
| 14 | 毛刷 | 把 | 3 |  |  | 羊毛 |
| 15 | 水龙头 | 个 | 1 |  |  | 日丰纯铜 |
| 16 | 下水软管 | 个 | 1 |  |  | 日丰管业 |
| 17 | 水盆 | 个 | 1 |  |  | 304白钢 |
| 18 | 水盆架 | 个 | 1 |  |  | 全白钢(304)1.5*1m |
| 19 | 三角阀 | 个 | 8 |  |  | 日丰铜芯 |
| 20 | 生料带 | 卷 | 12 |  |  | 日丰 |
| 21 | 麻 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 6寸外牙活接 | 个 | 6 |  |  | 日丰铜芯 |
| 23 | 1寸三通 | 个 | 12 |  |  | 日丰PPR |
| 24 | 1寸90弯头 | 个 | 30 |  |  | 日丰PPR |
|  | 页计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1寸管箍 | 个 | 11 |  |  | 日丰管业 |
| 26 | 1寸变6分直接 | 个 | 10 |  |  | 日丰铜芯 |
| 27 | 勒死扣（白色） | 捆 | 1 |  |  | 日丰 |
| 28 | 4分死堵 | 个 | 9 |  |  | 日丰铜帽 |
| 29 | 6分外牙活接 | 个 | 9 |  |  | 日丰铜芯 |
| 30 | 6分内牙活接 | 个 | 12 |  |  | 日丰铜芯 |
| 31 | 6分90 度弯头 | 个 | 42 |  |  | 热熔用PPR品牌 |
| 32 | 6分三通 | 个 | 21 |  |  | 热熔PPR |
| 33 | 6分变4分阀门 | 个 | 16 |  |  | 日丰铜芯 |
| 34 | 6分阀门 | 个 | 14 |  |  | 日丰纯铜芯 |
| 35 | 4分活接阀门 | 个 | 24 |  |  | 日丰纯铜芯 |
| 36 | 4分内牙三通 | 个 | 41 |  |  | 日丰铜芯 |
| 37 | 4分内牙弯头 | 个 | 18 |  |  | 日丰铜芯 |
| 38 | 4分90度弯头 | 个 | 21 |  |  | 日丰弯头 |
| 39 | 人工费 | 日 | 34 |  |  | 改水工时费用 |
| 40 | 运费 | 次 | 4 |  |  | 序号1-39 |
|  | 页计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗防盗护栏 | m2 | 104 |  |  | 3.85*2.7m10个,加急加班做的 |
| 2 | 防盗护栏喷漆 | 个 | 10 |  |  | 大宝绿色环保漆 |
| 3 | 防盗 护栏安装 | 个 | 10 |  |  | 人工费 |
| 4 | 胀栓 | 个 | 120 |  |  | 安防护栏费用 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 防护网部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护网基础坑 | 个 | 52 |  |  | 人工费 |
| 2 | 水泥 | 吨 | 2.1 |  |  | 品牌大鼎鹿 |
| 3 | 沙子 | m3 | 6 |  |  | 辽河沙 |
| 4 | 石子 | m3 | 8 |  |  | 伊通石场 |
| 5 | 人工拌砼 | 个 | 52 |  |  | 人工费 |
| 6 | 人工导沙子水泥料 | 个 | 52 |  |  | 人工费（树地） |
| 7 | 人工运水 | 日 | 8 |  |  | 人工费（树地） |
| 8 | 运费 | 次 | 2 |  |  | 序号1-7 |
| 9 | 导树枝 | 日 | 3 |  |  | 树枝阻止施工 |
| 10 | 护栏网 | m2 | 201 |  |  | 网500丝 |
| 11 | 运护栏网运费 | 次 | 1 |  |  | 在货站运回 |
| 12 | 埋护网柱人工费 | 个 | 52 |  |  | 人工费,杆壁厚2.5 |
| 13 | 安装护栏网费 | 米 | 112 |  |  | 人工费 |
| 14 | 100钢钉 | 盒 | 1 |  |  | 加固柱子用 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 页计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖石膏板防护 | 张 | 55 |  |  |  |
| 2 | 室内白钢隔断 | m2 | 8.2 |  |  | 304白钢0.7厚 |
| 3 | 隔断白钢门 | 套 | 2 |  |  | 304白钢0.7厚 |
| 4 | 地面排水沟白钢篦子 | 米 | 3.5 |  |  | 3.5*0.4m宽 |
| 5 | 排水沟内白钢地漏 | 个 | 1 |  |  | 304白钢 |
| 6 | 凿地面水沟 | 米 | 3.8 |  |  | 3.8*0.4*0.4 |
| 7 | 沟内贴砖做防水 | 项 | 1 |  |  | 含瓷砖,防水料,砂子,水泥 |
| 8 | 墙上开门洞 | 项 | 2 |  |  | 2.1*1.5m含倒垃圾 |
| 9 | 修门口修门 | 个 | 6 |  |  | 含胶 |
| 10 | 监控室做白钢防盗门 | 樘 | 1 |  |  | 白钢0.7厚 |
| 11 | 室内（37扇门） | 套 | 1 |  |  | 2.1高*1.2m宽优质 |
| 12 | 外墙对开门钢木门 | 套 | 2 |  |  | 2.1高*1.5m宽优质 |
| 13 | 防盗门（对开扇） | 套 | 1 |  |  | 2.1高*1.5m宽优质 |
| 14 | 安完门瓦工修复 | 套 | 2 |  |  | 含瓷砖水泥砂子 |
| 15 | 实验室通风橱柜 | 个 | 1 |  |  | 1800*850*2350 |
| 16 | 储物柜 | 个 | 1 |  |  | 900*450*1800 |
| 17 | 不锈钢桌子 | 个 | 5 |  |  |  |
| 18 | 地沟承重盖 | 个 | 1 |  |  | 0.6*0.6 |
| 19 | 设备换气口 | 个 | 1 |  |  | 304白钢 |
| 20 | 安装换气管 | 根 | 1 |  |  | 人工费 |
| 21 | 换气扇 | 个 | 2 |  |  | 优质上海产 |
| 22 | 细木工 | 系统 | 16 |  |  | 包墙角和风扇口用 |
| 23 | 以上（1-22）运费 | 次 | 4 |  |  | 预(1-22) |
|  | 页计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 轻骨100骨 | 根 | 450 |  |  | 1.2厚,间距300(坚固) |
| 25 | 川心骨 | 根 | 240 |  |  | 1.2厚 |
| 26 | 卡片 | 个 | 320 |  |  | 1.2厚 |
| 27 | 岩棉 | 卷 | 52 |  |  | 隔音用100厚 |
| 28 | 自攻钉 | 盒 | 29 |  |  | 3.0优质 |
| 29 | 钢排钉 | 盒 | 30 |  |  | 3.2、3.8优质 |
| 30 | 气排钉 | 盒 | 28 |  |  | 3.0优质 |
| 31 | 发泡胶 | 桶 | 30 |  |  | 优质 |
| 32 | 玻璃胶 | 桶 | 28 |  |  | 中性 |
| 33 | 60胀丝 | 个 | 80 |  |  | 60长 |
| 34 | 木方 | 捆 | 20 |  |  | 40*60 |
| 35 | 双面18厚水泥板 | 张 | 116 |  |  | 水泥优质纤维板 |
| 36 | 人工费 | m2 | 248 |  |  | 含编骨架费 |
| 37 | 租插架 | 天 | 11 |  |  | 两套插架 |
| 38 | 刮大白 | m2 | 480 |  |  | 含石膏大白料等 |
| 39 | 踢脚线 | 米 | 80 |  |  | 材质木塑含人工费 |
| 40 | 白钢桌面 | 个 | 1 |  |  | 1.5*0.8*1m |
| 41 | 白钢水盒 | 件 | 1 |  |  | 304白钢 |
| 42 | 水龙头 | 套 | 2 |  |  | 优质白钢铜芯 |
| 43 | 下水管 | 套 | 2 |  |  | 优质胶管 |
| 44 | 运费 | 次 | 3 |  |  | 序号24-43 |
| 45 | 清理垃圾费 | 次 | 3 |  |  |  |
|  | 页计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆5*6 | 米 | 60 |  |  |  |
| 2 | 铜电缆5*4 | 米 | 80 |  |  |  |
| 3 | 空开箱 | 个 | 13 |  |  |  |
| 4 | 漏 电2P32A | 个 | 23 |  |  |  |
| 5 | 100A | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 滑道式插座 | 个 | 30 |  |  |  |
| 7 | 铝线槽 | 米 | 28 |  |  |  |
| 8 | 防爆灯 | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 塑铜线4方 | 米 | 300 |  |  |  |
| 10 | 塑铜线1.5方 | 米 | 200 |  |  |  |
| 11 | 空开60A | 个 | 8 |  |  |  |
| 12 | 空开100A | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 开关箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 塑铜线6方 | 米 | 100 |  |  |  |
| 15 | 塑铜线10方 | 米 | 30 |  |  |  |
| 16 | 滑道 | 根 | 2 |  |  |  |
| 17 | 单开 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 胀塞 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 19 | 工时费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室车间窗户防盗护栏及外安全防护网维修改造工程 |  |
| 2 | 试验室车间改水 |  |
| 3 | 试验室车间电气 |  |
| 4 | 总合计 |  |
| 5 | 管理费 6% |  |
| 6 | 税金 10% |  |
| 7 | 总计 |  |