附件1

长春院区综合楼门前凉亭新建安装工程

预算书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | | 数量 | 单价 | | 总价 | 备注 |
| 一 | 八个柱子 | | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 2 | 土方二次运输 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 3 | 土方外运 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 4 | 混合砂浆垫层 | M³ | | 1.35 |  | |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土基础 | M³ | | 13.12 |  | |  |  |
| 6 | 混凝土二次运输 | M³ | | 15.82 |  | |  |  |
| 7 | 钢筋制作安装 | t | 0.50 | |  |  | |  |
| 8 | 防腐木板 | M³ | 24.96 | |  |  | |  |
| 9 | 红砖砌筑 | M³ | | 1.25 |  | |  |  |
| 10 | 文化砖 | ㎡ | | 4.08 |  | |  |  |
| 11 | 防腐木板 | ㎡ | | 3.60 |  | |  |  |
| 12 | 钢骨架 | t | | 0.91 |  | |  |  |
| 13 | 钢骨架 | t | | 0.75 |  | |  |  |
| 14 | 水泥刨花板 | ㎡ | | 52.37 |  | |  |  |
| 15 | 清水混凝土 | ㎡ | | 52.37 |  | |  |  |
| 16 | 防腐木板 | ㎡ | | 14.26 |  | |  |  |
| 17 | 鱼鳞铁 | ㎡ | | 14.26 |  | |  |  |
| 18 | 陶土瓦 | ㎡ | | 14.26 |  | |  |  |
| 19 | 成品防护 | 项 | | 1.00 |  | |  |  |
| 20 | 小计 |  | | |  | | |  |
| 21 | 税金 | 5% | | |  | | |  |
| 22 | 企业管理费 | 15% | | |  | | |  |
| 23 | 合计 |  | | | | | |  |
| 备注 | 工程材料近场必须由建设单位检验合格后才可施工 | | | | | | |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | | 数量 | 单价 | | 总价 | 备注 |
| 二 | 四个大柱子 | | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 2 | 土方二次运输 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
|  | 土方外运 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 3 | 混合砂浆垫层 | M³ | | 1.35 |  | |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土基础 | M³ | | 13.12 |  | |  |  |
| 5 | 混凝土二次运输 | M³ | | 15.82 |  | |  |  |
| 6 | 钢筋制作安装 | t | 0.50 | |  |  | |  |
| 7 | 防腐木板 | M³ | 24.96 | |  |  | |  |
| 8 | 红砖砌筑 | M³ | | 2.50 |  | |  |  |
| 9 | 文化砖 | ㎡ | | 20.32 |  | |  |  |
| 10 | 防腐木板 | ㎡ | | 2.90 |  | |  |  |
| 11 | 钢骨架 | t | | 1.32 |  | |  |  |
| 12 | 钢骨架 | t | | 1.23 |  | |  |  |
| 13 | 水泥刨花板 | ㎡ | | 61.73 |  | |  |  |
| 14 | 清水混凝土 | ㎡ | | 61.73 |  | |  |  |
| 15 | 防腐木板 | ㎡ | | 20.25 |  | |  |  |
| 16 | 鱼鳞铁 | ㎡ | | 20.25 |  | |  |  |
| 17 | 陶土瓦 | ㎡ | | 20.25 |  | |  |  |
| 18 | 成品防护 | 项 | | 1.00 |  | |  |  |
| 19 | 小计 |  | | | | | |  |
| 20 | 税金 | 5% | | |  | | |  |
| 21 | 企业管理费 |  | | |  | | |  |
| 22 | 合计 |  | | | | | |  |
| 备注 | 工程材料近场必须由建设单位检验合格后才可施工 | | | | | | |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | | 数量 | 单价 | | 总价 | 备注 |
| 二 | 四个小柱子 | | | | | | | |
| 1 | 挖土方 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 2 | 土方二次运输 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 3 | 土方外运 | M³ | | 12.17 |  | |  |  |
| 4 | 混合砂浆垫层 | M³ | | 1.35 |  | |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土基础 | M³ | | 13.12 |  | |  |  |
| 6 | 混凝土二次运输 | M³ | | 15.82 |  | |  |  |
| 7 | 钢筋制作安装 | t | 0.50 | |  |  | |  |
| 8 | 防腐木板 | M³ | 24.96 | |  |  | |  |
| 9 | 防腐木板 | ㎡ | | 2.90 |  | |  |  |
| 10 | 钢骨架 | t | | 0.78 |  | |  |  |
| 11 | 钢骨架 | t | | 0.53 |  | |  |  |
| 12 | 水泥刨花板 | ㎡ | | 41.10 |  | |  |  |
| 13 | 清水混凝土 | ㎡ | | 41.10 |  | |  |  |
| 14 | 防腐木板 | ㎡ | | 9.00 |  | |  |  |
| 15 | 鱼鳞铁 | ㎡ | | 20.25 |  | |  |  |
| 16 | 陶土瓦 | ㎡ | | 20.25 |  | |  |  |
| 17 | 成品防护 | 项 | | 1.00 |  | |  |  |
| 18 | 小计 |  | | | | | |  |
| 19 | 税金 | 5% | | |  | | |  |
| 20 | 企业管理费 |  | | |  | | |  |
| 21 | 合计 |  | | |  | | |  |
| 备注 | 工程材料近场必须由建设单位检验合格后才可施工 |  | | |  | | |  |
|  |  |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |