附件1

老干部办公室维修工程预算书

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层清理 | ㎡ | 563 |  |  | 人工费 |
|  | 原防水层修复 | ㎡ | 563 |  |  | 人工费 |
|  | 涂刷冷底油 | ㎡ | 563 |  |  | 人工费 |
|  | SBS4mm聚酯胎-20度改性沥青防水卷材 | ㎡ | 563 |  |  |  |
|  | 卷材搭接及附加 | ㎡ | 563 |  |  | 人工费 |
|  | 丙烷 | ㎡ | 563 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、工程材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 岩板清除 | ㎡ | 105 |  |  | 人工费 |
|  | 网布 | 捆 | 1 |  |  | 辅料费 |
|  | 水泥 | T | 2 |  |  | 辅料费 |
|  | 沙子 | M³ | 8 |  |  | 辅料费 |
|  | 砌墙人工 | M | 14 |  |  | 人工费 |
|  | 力工 | M | 12 |  |  | 人工费 |
|  | 跳板、脚手架 | 项 | 1 |  |  | 辅料 |
|  | 吊架及人工 | 项 | 1 |  |  | 人工及辅料 |
|  | 外围保护 | 项 | 1 |  |  | 人工及辅料 |
|  | 外墙皮喷色 | 项 | 1 |  |  | 材料费及人工 |
|  | 升降机 | 项 | 1 |  |  | 机器费及人工 |
|  | 铲车 | 项 | 1 |  |  | 机器费及人工 |
|  | 搅拌机 | 项 | 1 |  |  | 机器费及人工 |
|  | 小型工具 | 项 | 1 |  |  | 辅料及人工 |
|  | 安全绳、安全带 | 项 | 1 |  |  | 辅料及人工 |
|  | 苯板 | 项 | 5 |  |  | 材料费 |
|  | 苯板胶 | T | 1 |  |  | 材料费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、辅项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料运输费 | 项 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 工程排渣费 | 项 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 垂直运输费 | 项 | 1 |  |  | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 工程预算合计 |  |  |  |  |  |
|  | 工程管理费7% |  |  |  |  |  |
|  | 工程税金6% |  |  |  |  |  |
|  | 工程预算总价 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 工程材料近场必须由建设单位检验合格后才可施工 |  |  |  |  |  |