吉林省农业科学院（公主岭）院区转基因安普温室电器改造预算清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆 | 35㎡ | 133 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25㎡ | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6㎡ | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4㎡ | 590 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5㎡ | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空开DZ473P | 63A | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32A | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16A | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空开ZA472P | 32A | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | DSSY96J三相线预付费电能表 | 60A | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80A | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接触器1810 | 个 | 315 |  |  |  |  |  |
| 6 | 时控器 | 个 | 38 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.5²防水线 | 米 | 800 |  |  |  |  |  |
| 8 | 补光灯 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | 行程开关 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 监控摄像头 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 变频器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 监控读卡器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电梯检测费 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 潜水泵维修 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 大天窗电机修理 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 小天窗电机修理 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 主令开关 | 个 | 220 |  |  |  |  |  |
| 19 | 小铜鼻子 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 20 | 铜鼻子35² 25² | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | 胶布 | 卷 | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | 塑铜线 6² 4² | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
| 24 | 空开100A | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 25 | 漏电100A | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费6% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |