|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **图书馆一层维修报价单** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 单位 | | 数量 | 单价 | | | 总价 | | 备注 | | |
| 1 | 防火门 | | ㎡ | | 8.5 |  | | |  | | 甲级钢质常闭防火门 | | |
| 2 | 断桥铝 | | ㎡ | | 35 |  | | |  | | 永顺，63型材三玻 | | |
| 3 | 窗台理石板 | | ㎡ | | 38 |  | | |  | | 中国黑天然石、裁切、打磨、人工 | | |
| 4 | 塑胶地板 | | ㎡ | | 215 |  | | |  | | 环保聚氯乙烯 涂层材料、人工、 辅料 | | |
| 5 | 自流平 | | ㎡ | | 200 |  | | |  | | 600号专用自流平水泥，人工、辅料 | | |
| 6 | 墙面装饰板 | | ㎡ | | 310 |  | | |  | | 环保防火防潮VVC装饰板、人工、辅料 | | |
| 7 | 隔断拆除 | | 项 | | 1 |  | | |  | | 人工、垃圾 外运 | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| **图书馆二层维修报价单** | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | 单位 | | | 数量 | 单价 | | 总价 | | 备注 |
| 1 | | 断桥铝 | | ㎡ | | | 35 |  | |  | | 永顺，63型材三玻 |
| 2 | | 窗台理石板 | | ㎡ | | | 38 |  | |  | | 中国黑天然石、裁切、打磨、人工 |
| 3 | | 塑胶地板 | | ㎡ | | | 215 |  | |  | | 环保聚氯乙烯 涂层材料、人工、辅料 |
| 4 | | 自流平 | | ㎡ | | | 200 |  | |  | | 600号专用自流平水泥，人工、辅料 |
| 5 | | 墙面装饰板 | | ㎡ | | | 310 |  | |  | | 环保防火防潮VVC装饰板、人工、辅料 |
| 6 | | 隔断拆除 | | 项 | | | 1 |  | |  | | 人工、垃圾 外运 |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **图书馆三层维修报价单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 断桥铝 | ㎡ | 45 |  |  | 永顺，63型材三玻 |
| 2 | 窗台理石 | ㎡ | 38 |  |  | 中国黑天然石、裁切、打磨、人工 |
| 3 | 塑胶地板 | ㎡ | 215 |  |  | 环保聚氯乙烯 涂层材料、人工、 辅料 |
| 4 | 自流平 | ㎡ | 200 |  |  | 600号专用自流平水泥，人工、辅料 |
| 5 | 墙面装饰板 | ㎡ | 310 |  |  | 环保防火防潮VVC装饰板、人工、辅料 |
| 8 | 封楼梯口 | 项 | 3 |  |  | 石膏板、轻钢龙骨、人工、辅料 |
| 9 | 楼梯口防火门 | ㎡ | 9 |  |  | 甲级钢质常闭防火门 |
| 10 | 楼梯口上方百叶 | ㎡ | 4 |  |  | 铝制百叶窗 |
| 11 | 楼梯踏步 | 项 | 2 |  |  | 花岗岩、人工、辅料 |
| 12 | 扶手 | m | 25 |  |  | 白钢管、人工、辅料 |
| 13 | 图书馆门口塑钢窗 | ㎡ | 45 |  |  | 实德65型材三玻 |
| 14 | 图书馆防盗网 | ㎡ | 180 |  |  | 白钢方管、圆管、人工 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  | 6% |  |  |  |
|  | 税金 |  | 10% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 墙面装饰板必须附带消防设备安全合格证书。

2、工程施工期间如有变动需甲、乙双方共同到场协商，协商结果不得更改原中标金额。