|  |
| --- |
| **档案室与图书馆电路改造工程预算书** |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 档案室（一） |
| 1 | 电路改造 | ㎡ | 252 |  |  | 国标线4平方2.5平方、人工、辅料 |
| 2 | 防爆灯 | 个 | 35 |  |  | 配T8led灯管，铝合金静电喷涂 |
| 档案室（二） |
| 4 | 电路改造 | ㎡ | 125 |  |  | 国标线4平方2.5平方、人工、辅料 |
| 5 | 防爆灯 | 个 | 35 |  |  | 配T8led灯管，铝合金静电喷涂 |
| 图书馆 |
| 6 | 电路改造 | ㎡ | 1320 |  |  | 国标线4平方2.5平方、人工、辅料 |
| 7 | 防爆灯 | 个 | 35 |  |  | 配T8led灯管，铝合金静电喷涂 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  | 6% |  |  |  |
|  | 税金 |  | 10% |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |

工程施工期间如有变动需甲、乙双方共同到场协商，协商结果不得更改原中标金额。