吉林省农科院多媒体教室改造工程参数详单

	序号
	名称
	规格型号详细配置和主要技术参数
	数量
	单位

	一、主教室

	1
	隔音垫 
	双层隔音垫，聚乙烯纳米环保优质材料声波在材料内部之间摩擦，声音转换成热能并消耗隔声量40db，厚度2MM.
	84
	㎡

	2
	墙面基础
	演播室专用减震墙面龙骨减震弹簧与龙骨匹配，减震龙骨墙面，可调找平杆，规格5cm*8cm*0.6cm
	112
	㎡

	3
	塔式吸音结构
	噪声范围内吸音系数达到0.94。阻燃防火性能。环保性能达到国家E1级厚度10CM。
	112
	㎡

	4
	黑色阻燃层
	影视专用，隔尘，具有防火阻燃吸音等功能吸音系数0.28，幅宽1.5米，具有防火阻燃吸音等功能。
	112
	㎡

	5
	墙面吸声结构
	聚酯纤维吸音板，提供B1级防火阻燃报告和混响室法吸音系数检测.
	80
	㎡

	6
	绿箱制作
	隔潮处理+水泥板一层+石膏板一层照面+用4*3和5*4木线条钉做立面和地面的木框。用特制烘干板铺钉地面。 模板板锯成R=500mm三角若干，间隔200mm左右分别将三角固定在地面与立面和立面与立面+之间所有转角处。蓝箱板钉立面（预留R=500mm圆弧尺寸）。三层板钉R=500mm圆弧。表面石膏腻子粉5遍+美国进口影视漆3遍
	37
	㎡

	7
	一体化背景制作
	整体造型+影视吸音喷涂3遍+原子灰3遍+专业影视喷绘纸+特制影视柔光板+影视背景板+美工+地台+512换色系统
	27
	㎡

	8
	多媒体桌定制
	特质板材上原子灰喷进口影视漆
	1
	套

	9
	天棚吸音处理喷涂
	岩棉+龙骨+穿孔石膏板+黑色乳胶漆喷涂
	90
	㎡

	10
	吸隔音门（单开）
	双密隙隔声门，由多层不同密度、不同厚度的材料（依次为装饰面双面,专业隔音垫双面,防火板双面、吸音棉双面,防火高密板双面,表面装饰板）叠合而成；门扇与门框采用倒角设计,该隔声门可防止声音侵入和外泄音量,隔间量20dB≤La≤40dB,厚度20CM 高度200CM  宽度90CM阻燃B1级环保E0
	1
	套

	11
	门口制作（单开）
	门框空腔内装有吸音棉填充材料,门框厚度30CM  高度200CM  宽度90CM超后斜口阻燃B1级环保E0
	1
	套

	12
	普通照明
	雷士
	4
	套

	13
	室内综合布线
	采用钢管4分管200M金属桥架70M  2.5㎡电线300米 2*2.5布线阻燃线缆800米，电源插座10个，网口3个开关5个HDMI线缆200米
	90
	㎡

	14
	隔音窗制作
	采用双层玻璃做25度角特殊处理隔音系数45db
	1
	套

	15
	窗口制作
	厚度35cm环保免漆板内填充干燥剂
	1
	套

	16
	状态显示灯
	演播室专用字样超静音玻璃透光金属框架
	1
	台

	17
	演播区塑胶地板
	黑色亚光演播室专用
	65
	㎡

	18
	封窗口
	3层石膏板+双层龙骨+双层吸音棉结构
	6
	㎡

	19
	隔断墙制作
	3层石膏板+双层龙骨+双层吸音棉结构（控制室、声闸、录音隔断墙）
	55
	㎡

	20
	开门口，封门口
	　
	1
	项

	21
	垃圾清运及卫生处理
	　
	90
	㎡

	22
	声闸及控制室内墙面大白乳胶漆
	墙面大白乳胶漆
	24
	㎡

	23
	原有地面棚面拆装
	　
	1
	项

	24
	排送风系统
	排送风主机+管道
	1
	项

	25
	垃圾清运及卫生处理
	　
	90
	㎡

	二、
	录音室
	　
	　
	　

	1
	隔音垫 
	双层隔音垫，聚乙烯纳米环保优质材料声波在材料内部之间摩擦，声音转换成热能并消耗隔声量40db，厚度2MM.
	29
	㎡

	2
	墙面基础
	演播室专用减震墙面龙骨减震弹簧与龙骨匹配，减震龙骨墙面，可调找平杆，规格5cm*8cm*0.6cm
	29
	29

	3
	塔式吸音结构
	噪声范围内吸音系数达到0.94。阻燃防火性能。环保性能达到国家E1级厚度10CM。
	29
	㎡

	4
	黑色阻燃层
	影视专用，隔尘，具有防火阻燃吸音等功能吸音系数0.28，幅宽1.5米，具有防火阻燃吸音等功能。
	29
	㎡

	5
	墙面吸声结构
	根据EASE声学软件测试决定尺寸大小厚薄防火阻燃B1，具有吸音频谱宽，吸音系数高等特点特制0.5厚木质穿孔板打不规则大小孔+3cm厚阻燃吸音体+阻燃木线做倒角封边+阻燃纤维外面
	29
	㎡

	6
	吸隔音门（单开）
	双密隙隔声门，由多层不同密度、不同厚度的材料（依次为装饰面双面,专业隔音垫双面,防火板双面、吸音棉双面,防火高密板双面,表面装饰板）叠合而成；门扇与门框采用倒角设计,该隔声门可防止声音侵入和外泄音量,隔间量20dB≤La≤40dB,厚度15CM 高度200CM  宽度90CM阻燃B1级环保E0
	1
	套

	7
	门口制作（单开）
	门框空腔内装有吸音棉填充材料,门框厚度30CM  高度200CM  宽度90CM超后斜口阻燃B1级环保E0
	1
	套

	8
	普通照明
	雷士
	2
	套

	9
	隔音窗制作
	采用双层玻璃做25度角特殊处理隔音系数45db
	1
	套

	10
	窗口制作
	厚度35cm环保免漆板内填充干燥剂
	1
	套

	11
	状态显示灯
	演播室专用字样超静音玻璃透光金属框架
	1
	台

	12
	封窗口
	3层石膏板+双层龙骨+双层吸音棉结构
	6
	㎡

	三、灯光配件

	1
	铝合金轨道
	颜色：黑色；产品材质：铝合金；产品规格：高80mm*宽60mm*厚3mm；特点：选用优质铝合金型材材质，经熔铸、挤压、镀钛等工艺加工，柔韧性强，承重300KG以上，具有极佳的成形加工特性,
	40
	米

	2
	万向滑车
	演播室专用，颜色：黑色；产品材质：铝合金材质，耐磨尼龙滑轮；规格：高10mm*长10mm*厚4mm；特点：万向静音滑轮，360度旋转自如，不生锈不氧化，滑动无噪音，铝合金材质，上下连接点焊更牢固，轨道移动行走灵活，稳定耐用，10年以上寿命，承重100KG。
	8
	套

	3
	轨道吊件
	固定轨支架专用连接方管，规格：40*40*3MM，，十字过孔，Φ8，国标加厚方管，承重300KG以上。
	12
	套

	4
	电缆桥架
	150*150*5MM,材质：加厚钢板，链接更加方便，十字孔规格：Φ8，使用8*60MM螺丝
	30
	米

	5
	阻燃电缆
	演播室灯具专用阻燃电缆线；规格：3*1.5MM2；材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定。
	300
	米

	6
	信号线
	演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线；规格：2*0.5MM2；材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，带屏蔽网，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定。
	100
	米


吉林省农业科学院

                                                     2019年7月2日
