## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 农科院公主岭卫生所维修改造电气工程
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉—3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 卫生所
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 住宅工程分户验收费
6 | 优质优价增加费
7 | 税金 |  |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 | [5 empty] | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
卫生所
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC塑料 3.规格:DN15mm 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 260
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:bv2.5mm2 4.配线部位:照明线路 | m | 460
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:bv4.0mm2 4.配线部位:插座线路 | m | 400
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86盒 2.材质:PVC | 个 | 48
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:方型led灯 2.型号:600mm*600mm | 套 | 16
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:方型led灯 2.型号:300mm*300mm | 套 | 1
7 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:刨沟30mm*30mm | m | 80
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 300*300 | 台 | 1
9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:5空插座 | 个 | 32
10 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调5空插座 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 | [5 empty] | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控单开 | 个 | 6
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双控单开 | 个 | 1
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三控单开 | 个 | 1
14 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明 | 套 | 2
15 | 030412001004 | 普通灯具 | 安全出口 | 套 | 2
分部分项合计
措施项目
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030411001001 | 配管 | m | 260
| C4-1337 | 刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m | 26
2 | 030411004001 | 配线 | m | 460
| C4-1409 | 管内穿铜芯照明线 导线截面≤2.5mm2 | 10m | 46
3 | 030411004002 | 配线 | m | 400
| C4-1410 | 管内穿铜芯照明线 导线截面≤4mm2 | 10m | 40
4 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 48
| C4-1583 | 暗装接线盒安装 | 个 | 48
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 16
| C4-1598 | 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm | 套 | 16
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 1
| C4-1598 | 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm | 套 | 1
7 | 030413002001 | 凿（压)槽 | m | 80
| C10-1987 | 剔堵槽、沟 混凝土结构宽*深 70*70mm | 10m | 8
8 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
| C4-0110 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m | 台 | 1
9 | 030404035001 | 插座 | 个 | 32
| C4-1986 | 单相普通插座安装 明插座电流≤15A | 套 | 32
10 | 030404035002 | 插座 | 个 | 2
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| C4-1987 | 单相普通插座安装 明插座电流≤30A | 套 | 2
11 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 6
| C4-1971 | 普通开关、按钮安装 拉线开关 | 套 | 6
12 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 1
| C4-1971 | 普通开关、按钮安装 拉线开关 | 套 | 1
13 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 1
| C4-1971 | 普通开关、按钮安装 拉线开关 | 套 | 1
14 | 030412001003 | 普通灯具 | 套 | 2
| C4-1750 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 2
15 | 030412001004 | 普通灯具 | 套 | 2
| C4-1750 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 2
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
| BM15 | 脚手架搭拆费(电气设备安装工程) | 元 | 1
| BM79 | 脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 |  |  |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费（含远程监控和考勤打卡费） | 人工费×费率 |  | 6.12
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 每人每个夜班增加65元
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 | 按规定记取
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 人工费×费率 |  | 0.51
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 人工费×费率 |  | 0.59
6 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 按规定记取 |  | 150
7 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 按规定记取
8 | 031302006001 | 已完工程保护费(含越冬维护费) | 按规定记取
9 | 03B002 | 工程定位复测费 | 人工费×费率 |  | 0.54
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造电气工程 |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 | 778.63
1.1 | 社会保险费 |  | 人工费×费率 | 6003.27 |  | 12.01
1.2 | 残疾人就业保障金 |  | 人工费×费率 | 6003.27 |  | 0.48
1.3 | 防洪基础设施建设资金 |  | 人工费×费率 | 6003.27 |  | 0.48
1.4 | 其他规费 |  | 按规定计取
2 | 税金 |  | 分部分项工程量清单合计+措施项目清单合计+其他项目清单合计+规费+住宅工程分户验收费+优质优价增加费 | 17514.65 |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）：
表-13