## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉—3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 采暖
1.2 | 给排水
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 住宅工程分户验收费
6 | 优质优价增加费
7 | 税金 |  |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5+6+7 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 | [5 empty] | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
采暖
1 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.材质:除污器铜质 DN40 | 组 | 1
2 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1.dn20 | m | 852
3 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 分水器 10路 | 台 | 2
4 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.规格:PPR阀门dn40 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 2
5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR dn40 4.连接形式:热熔连接 | m | 12
给排水
6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:给水管道 2.材质、规格:PPR dn20 3.连接形式:热熔连接 | m | 43
7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC dn100 4.连接形式:粘接连接 | m | 30
8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC dn50 4.连接形式:粘接连接 | m | 3
9 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规格:PPR阀门dn20 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 | [5 empty] | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成品洗手盆 | 组 | 3
11 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:蹲便 | 组 | 1
12 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成品拖布池 | 组 | 1
13 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:白钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
14 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 11.93
16 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 11.77
分部分项合计
措施项目
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 组 | 1
| C10-1115 | 除污器组成安装(法兰连接) 公称直径≤50mm | 组 | 1
2 | 031005006001 | 地板辐射采暖 | m | 852
| C10-1541 | 地板辐射采暖塑料管道敷设 公称外径≤20mm | 10m | 85.2
3 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 台 | 2
| BJ-01 | 分水器安装 | 台 | 2
4 | 031003005002 | 塑料阀门 | 个 | 2
| C10-0524 | 采暖管道 室内塑料管(热熔连接) 公称外径≤40mm | 10m | 0.2
5 | 031001006004 | 塑料管 | m | 12
| C10-0524 | 采暖管道 室内塑料管(热熔连接) 公称外径≤40mm | 10m | 1.2
6 | 031001006001 | 塑料管 | m | 43
| C10-0323 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径≤20mm | 10m | 4.3
7 | 031001006002 | 塑料管 | m | 30
| C10-0356 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径≤110mm | 10m | 3
8 | 031001006003 | 塑料管 | m | 3
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| C10-0352 | 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径≤50mm | 10m | 0.3
9 | 031003005001 | 塑料阀门 | 个 | 7
| C10-0933 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径≤20mm | 个 | 7
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 3
| C10-1327 | 洗脸盆立柱式安装 冷水 | 10组 | 0.3
11 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 1
| C10-1343 | 大便器蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.1
12 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 组 | 1
| C10-1358 | 成品拖布池安装 | 10套 | 0.1
13 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 个 | 4
| C10-1399 | 地漏安装 公称直径≤50mm | 10个 | 0.4
14 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 系统 | 1
| BM92 | 采暖工程系统调整费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 11.93
| 借A1-0013 | 人工挖沟槽土方 槽深≤2m 一、二类土 | 100m3 | 0.1193
16 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 11.77
| 借A1-0404 | 人工填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.1177
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
| BM79 | 脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 |  |  |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费（含远程监控和考勤打卡费） | 人工费×费率 |  | 6.12
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 每人每个夜班增加65元
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费 | 按规定记取
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 人工费×费率 |  | 0.51
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 人工费×费率 |  | 0.59
6 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 按规定记取 |  | 150
7 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 按规定记取
8 | 031302006001 | 已完工程保护费(含越冬维护费) | 按规定记取
9 | 03B002 | 工程定位复测费 | 人工费×费率 |  | 0.54
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：农科院公主岭卫生所维修改造工程水暖工程 |  | 标段：农科院公主岭卫生所维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 | 683.72
1.1 | 社会保险费 |  | 人工费×费率 | 5271.57 |  | 12.01
1.2 | 残疾人就业保障金 |  | 人工费×费率 | 5271.57 |  | 0.48
1.3 | 防洪基础设施建设资金 |  | 人工费×费率 | 5271.57 |  | 0.48
1.4 | 其他规费 |  | 按规定计取
2 | 税金 |  | 分部分项工程量清单合计+措施项目清单合计+其他项目清单合计+规费+住宅工程分户验收费+优质优价增加费 | 17319.28 |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  | 复核人（造价工程师）：
表-13