## 封面
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 吉林省农业科学院（果树研究所蓄热式电锅炉）供电工程
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉—3

## 编制说明
编 制 说 明
本卷为10kV吉林省农业科学院（果树研究所蓄热式电锅炉）供电工程预算书
1、设计依据
2、工程投资
工程动态投资： 元
其中，工程静态投资： 元
3、工程概况
本工程为吉林省农业科学院（果树研究所蓄热式电锅炉）供电工程，用电类别为非居民照明用电，供电容量为315kVA。其中新建二进四出环网柜1座，新建电缆线路（一用一备）亘长110米，新建S13-M-315kVA箱变1座。
4、编制依据
4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》；
4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；
4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程；
4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
5、编制方法

## 总算表表一
总预算表
表一 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资 | 费用编码
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
小 计
五 | 其他费用 | [8 empty] | PW163000000
(一) | 建设场地征用及清理费 | [8 empty] | PW163100000
(二) | 项目建设管理费 | [8 empty] | PW163200000
(三) | 项目建设技术服务费 | [8 empty] | PW163300000
(四) | 生产准备费 | [8 empty] | PW163400000
六 | 基本预备费 | [8 empty] | PW164000000
小计
| 工程静态投资 | [8 empty] | PW165000000
各项占静态投资比例 %
七 | 建设期贷款利息 | [8 empty] | PW166000000
小 计
| 工程动态投资 | [8 empty] | PW168000000
八 | 生产期可抵扣增值税 | [8 empty] | PW169000000
各项占动态投资的比例 %

## 安装工程部分汇总表表二甲
安装工程部分汇总表
表二甲 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标 |  |  | 费用编码
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
D | 配电站、开关站工程 | [8 empty] | PW162100000
一 | 主要生产工程 | [8 empty] | PW162110000
2 | 箱式变电站(环网箱) | [5 empty] | 元/座 |  |  | PW162112000
C | 充电站、换电站工程 | [8 empty] | PW162200000
一 | 主要生产工程 | [8 empty] | PW162210000
2 | 配电装置安装 | [5 empty] | 元/kVA |  |  | PW162212000
2.3 | 箱式配电站 | [8 empty] | PW162212300
2.4 | 环网箱 | [8 empty] | PW162212400
X | 架空线路工程 | [8 empty] | PW162300000
一 | 架空线路本体工程 | [5 empty] | 元/km |  |  | PW162310000
1 | 土石方工程 | [5 empty] | 元/m³ |  |  | PW162311000
2 | 基础工程 | [5 empty] | 元/m³ |  |  | PW162312000
2.1 | 基础工程材料工地运输 | [8 empty] | PW162312100
3 | 杆塔工程 | [8 empty] | PW162313000
3.1 | 杆塔工程材料工地运输 | [8 empty] | PW162313100
3.2 | 杆塔组立 | [8 empty] | PW162313200
4 | 架线工程 | [8 empty] | PW162314000
4.1 | 架线工程材料工地运输 | [8 empty] | PW162314100
4.2 | 导线架设 | [8 empty] | PW162314200
5 | 杆上变配电装置 | [5 empty] | 元/套 |  |  | PW162315000
5.2 | 变配电装置安装 | [8 empty] | PW162315200
5.3 | 变配电装置调试 | [8 empty] | PW162315300
L | 电缆线路工程 | [8 empty] | PW162400000
2 | 电缆敷设 | [5 empty] | 元/km |  |  | PW162420000
2.1 | 10kV电缆敷设 | [8 empty] | PW162421000
3 | 电缆附件 | [5 empty] | 元/km |  |  | PW162430000
3.1 | 10kV电缆头安装 | [8 empty] | PW162431000
7 | 电缆调试与试验 | [8 empty] | PW162470000
合计

## 建筑工程部分汇总表表二乙
建筑工程部分汇总表
表二乙 | [9 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 建筑工程费 |  |  |  | 合计 | 技术经济指标 |  |  | 费用编码
|  | 金额 | 其中 |  |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  | 设备费 | 主要材料费 | 人工费
D | 配电站、开关站工程 | [8 empty] | PW161100000
一 | 主要生产工程 | [8 empty] | PW161110000
2 | 箱式变电站(环网箱) | [8 empty] | PW161112000
2.1 | 基础工程 | [5 empty] | 元/座 |  |  | PW161112100
L | 电缆线路工程 | [8 empty] | PW161300000
1 | 土石方 | [8 empty] | PW161310000
1.1 | 土石方挖填 | [8 empty] | PW161311000
2 | 构筑物 | [5 empty] | 元/km |  |  | PW161320000
2.1 | 材料运输 | [8 empty] | PW161321000
2.2 | 直埋电缆垫层及盖板 | [8 empty] | PW161322000
2.5 | 电缆埋管 | [8 empty] | PW161325000
合计

## 安装工程部分汇总表表二甲取费
安装工程部分汇总表（取费）
表二甲 | [17 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润(22.97%) | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金(9%) | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费(36.01%)
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费(11.42%) | 安全文明施工费(25.25%) | 施工工具用具使用费(3.89%) | 冬雨季施工增加费(8.64%) | 夜间施工增加费 | 社会保险费(28.9%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
D | 配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
2 | 箱式变电站(环网箱)
C | 充电站、换电站工程
一 | 主要生产工程
2 | 配电装置安装
2.3 | 箱式配电站
2.4 | 环网箱
X | 架空线路工程
一 | 架空线路本体工程
1 | 土石方工程
2 | 基础工程
2.1 | 基础工程材料工地运输
3 | 杆塔工程
3.1 | 杆塔工程材料工地运输
3.2 | 杆塔组立
4 | 架线工程
4.1 | 架线工程材料工地运输
4.2 | 导线架设
5 | 杆上变配电装置
5.2 | 变配电装置安装
5.3 | 变配电装置调试
L | 电缆线路工程
2 | 电缆敷设
2.1 | 10kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 10kV电缆头安装
7 | 电缆调试与试验

## 建筑工程部分汇总表表二乙取费
建筑工程部分汇总表（取费）
表二乙 | [18 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润(16.18%) | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金(9%) | 甲供设备费含税 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费(24.2%)
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费(7.78%) | 安全文明施工费(17.53%) | 施工工具用具使用费(2.22%) | 冬雨季施工增加费(7.06%) | 夜间施工增加费 | 社会保险费(28.9%) | 住房公积金(12%)
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
D | 配电站、开关站工程
一 | 主要生产工程
2 | 箱式变电站(环网箱)
2.1 | 基础工程
L | 电缆线路工程
1 | 土石方
1.1 | 土石方挖填
2 | 构筑物
2.1 | 材料运输
2.2 | 直埋电缆垫层及盖板
2.5 | 电缆埋管

## 安装工程单位工程表表三甲
安装工程单位工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
D |  | 配电站、开关站工程
一 |  | 主要生产工程
2 |  | 箱式变电站(环网箱)
| PD2-28 | 组合型成套箱式变电站 变压器容量(kVA以下) 315 | 座 | 1
| PD2-16 | 10kV环网柜成套装置 开关间隔单元 七位 | 座 | 1
| S0203003 | 欧式箱式变压器 XZB1-315kVA 10.5/0.4 出线6回 6×400A | 台 | 1
| S0505001 | 10kV高压成套配电柜 进线柜 | 台 | 2
| S0505002 | 10kV高压成套配电柜 出线柜 | 台 | 4
小计
C |  | 充电站、换电站工程
一 |  | 主要生产工程
2 |  | 配电装置安装
2.3 |  | 箱式配电站
| PD10-16 | 整套启动调试 箱式变压器 | 站 | 1
小计
2.4 |  | 环网箱
| PD10-17 | 整套启动调试 开关站 | 站 | 1
小计
X |  | 架空线路工程
一 |  | 架空线路本体工程
1 |  | 土石方工程
| PX2-1 | 线路复测及分坑 单杆 | 基 | 1
| PX2-6 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 普通土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 6.712
| 调PX2-9 R*2.5 C*2.5 J*2.5 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 坚土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.443
| PX2-9 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 坚土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 1.33
| PX2-12 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.508
| PX2-30 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 干砂坑 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 0.517
| PX2-44 | 接地槽的挖方及回填 普通土 | m³ | 5.04
| PX2-45 | 接地槽的挖方及回填 坚土 | m³ | 1.08
| 调PX2-45 R*2.5 C*2.5 J*2.5 | 接地槽的挖方及回填 坚土 | m³ | 0.36
| PX2-46 | 接地槽的挖方及回填 松砂石 | m³ | 0.36
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
2 |  | 基础工程
2.1 |  | 基础工程材料工地运输
| PX3-2 | 预制基础 底盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 1
| PX3-6 | 预制基础 卡盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 1
| PX3-8 | 预制基础 拉线盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 1
| PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t.km | 0.067
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.001
| PX1-13 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 0.337
| PX1-14 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t.km | 1.683
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.004
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.019
|  | 底盘 DP8-1 |  | 1
|  | 卡盘 KP2-1 |  | 1
|  | 卡盘抱箍 U22-370 |  | 1
| ZC0607002 | 拉盘 800×400×150 | 块 | 1
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费小计
主材费小计
小计
3 |  | 杆塔工程
3.1 |  | 杆塔工程材料工地运输
| PX4-59 | 拉线制作安装 普通拉线（截面mm²） 120以内 | 根 | 1
| PX4-63 | 拉线制作安装 拉线保护管筒 | 根 | 1
| PX4-74 | 接地安装 杆塔接地体敷设 每基长度（m） 50以内 | 基 | 15
| PX4-65 | 接地安装 角钢接地极安装 普通土 | 根 | 1
| PX6-31 | 杆上配电装置系统调试 独立接地装置调试 | 组 | 1
| PX4-77 | 接地安装 接地体敷设 接地母线敷设 截面积（mm²） 200以内 | m | 10
| PX4-83 | 其他安装 标牌安装 | 块（组） | 7
| PX4-85 | 其他安装 电杆反光膜 | 套 | 1
| PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t.km | 0.225
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.019
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.013
| PX1-9 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 1.126
| PX1-10 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t.km | 5.628
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.091
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 0.454
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.064
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.316
| PX1-23 | 汽车运输 塑料制品 装卸 | t | 0.002
| PX1-24 | 汽车运输 塑料制品 运输 | t.km | 0.006
|  | 拉线抱箍 φ190/-60×6 | 付 | 1
| ZC0519016 | 平行挂板 PD-12 | 个 | 1
| 500029689 | 楔形线夹 NX-2 | 个 | 3
| 500017322 | 拉紧绝缘子 JH10-90 | 只 | 1
| 500065944 | 镀锌钢绞线80 钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | t | 0.012
| 500020749 | UT型线夹 NUT 2 | 个 | 1
| ZC0525003 | 拉线棒 φ22×2500 | 个 | 1
| 500026595 | U型挂环 U-25 | 个 | 1
|  | 拉线盘拉环 φ28 |  | 1
| ZC0610001 | 拉线标识管 | 个 | 1
| ZC0803001 | 角钢接地极 ∠50×5×2500 | 根 | 1
| 500014670 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLYJ-1kV-70 | m | 15
|  | 扁钢 40×4×10000 | 根 | 1
|  | 接地棒 φ12×3m | 根 | 1
|  | 接地连接铁 40×4×200 | 块 | 1
| 500711003 | 相序牌 | 套 | 2
| 500711003 | 杆号牌 | 块 | 1
|  | 电杆反光膜 夜光 | 套 | 1
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费小计
主材费小计
小计
3.2 |  | 杆塔组立
| PX4-2 | 混凝土杆组立 整根式(杆高m) 12以内 | 基 | 1
| 500013972 | 普通混凝土电杆12m 整根杆 锥形水泥杆 非预应力 整根杆 12m 190mm M | 基 | 1
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费小计
主材费小计
小计
4 |  | 架线工程
4.1 |  | 架线工程材料工地运输
| PX4-38 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 2
| PX4-53 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张 | 片 | 24
| PX4-54 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 6
| PX4-86 | 其他安装 跳线制作及安装 | 单相 | 6
| PX6-32 | 接地环及绝缘护罩等 接地环 | 组 | 1
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.033
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.119
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.159
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 0.801
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.596
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 2.975
| 500020354 | 球头挂环 Q-7 | 个 | 12
| 500020369 | 碗头挂板 W-7B | 个 | 12
| 500020399 | 直角挂板 Z-7 | 个 | 12
| 500020293 | NLL型耐张线夹 NLL 4 | 个 | 12
|  | 10kV耐张担 ∠80×8×1900 | 条 | 4
|  | 斜铁(耐张) ∠63×6×722 | 套 | 4
|  | 联板 -80×8×554 | 套 | 4
|  | 挂板 -160×8×170 | 个 | 4
|  | 螺栓 M16×45含螺母 | 套 | 24
|  | 双头螺栓 M20×330含螺母 | 套 | 4
| 500122792 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146,255,320 | 片 | 24
| 500122522 | 线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 6
| 500129329 | 绝缘穿刺线夹 JBC10-6 | 个 | 27
| 500032474 | 绝缘穿刺接地线夹 10kV,240mm²,16mm² | 只 | 3
| 500032496 | 设备线夹 SY-50A | 个 | 18
|  | 隔离开关支架 | 套 | 1
|  | 断路器支架 | 套 | 1
|  | 避雷器支架 | 套 | 1
|  | 综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费小计
主材费小计
小计
4.2 |  | 导线架设
| 500014663 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 架空绝缘线,AC10kV,JKLYJ,240 | m | 150
主材损耗费小计
主材费小计
小计
5 |  | 杆上变配电装置
5.2 |  | 变配电装置安装
| PX6-12 | 配电装置 断路器 | 台 | 1
| PX6-11 | 配电装置 隔离开关 | 组 | 1
| PX6-14 | 配电装置 避雷器 10kV | 组 | 1
| PX6-28 | 配电装置 线路故障指示器 | 只 | 3
| 500001036 | 高压真空断路器 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空，无隔离刀，户外 | 台 | 1
| 500002150 | 高压隔离开关 10kV三相隔离开关,630A.20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 1
| 50027151 | 氧化锌避雷器 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV，不带间隙 | 组 | 1
| 50009956 | 接地故障指示器 线路 | 个 | 3
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
5.3 |  | 变配电装置调试
| PX6-29 | 杆上配电装置系统调试 送配电系统调试 10kV | 系统 | 1
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
L |  | 电缆线路工程
2 |  | 电缆敷设
2.1 |  | 10kV电缆敷设
| PL3-14 | 排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 70 | 100m/三相 | 1.4
| PL3-15 | 排管内电力电缆敷设（10kV） 截面mm²以内 120 | 100m/三相 | 2.04
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t.km | 0.777
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 3.886
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t.km | 19.432
| ZC0304002 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 YJLV22 8.7/15kV 3×70 | m | 140
| ZC0304004 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 YJLV22 8.7/15kV 3×120 | m | 204
|  | 综合地形增加费 | % | 15
设备性材料损耗费
小计
3 |  | 电缆附件
3.1 |  | 10kV电缆头安装
| PL4-2 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 120 | 套/三相 | 2
| PL4-6 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm²以内 120 | 套/三相 | 10
| PX1-8 | 人力运输 其他材料制品 | t.km | 0.005
| PX1-25 | 汽车运输 其他材料制品 装卸 | t | 0.019
| PX1-26 | 汽车运输 其他材料制品 运输 | t.km | 0.101
| ZC0314007 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 8.7/15kV 3×70～120 | 套 | 2
| ZC0313002 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 8.7/15kV 3×70～120 | 套 | 10
|  | 综合地形增加费 | % | 15
设备性材料损耗费
小计
7 |  | 电缆调试与试验
| PL7-1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘、回路 | 6
| PL7-2 | 电缆试验 10kV电缆试验 直流耐压试验 | 回路 | 6
| PL7-4 | 电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验 | 回路 | 6
小计

## 建筑工程单位工程表表三乙
建筑工程单位工程预算表
表三乙 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 |  |  | 设备费 | 费用合计
[6 empty] | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费
D |  | 配电站、开关站工程
一 |  | 主要生产工程
2 |  | 箱式变电站(环网箱)
2.1 |  | 基础工程
|  | 箱变基础(含接地) | 座 | 1
主材损耗费小计
主材费小计
小计
L |  | 电缆线路工程
1 |  | 土石方
1.1 |  | 土石方挖填
| PL1-27 | 人工土石方工程 回填 土 | m³ | 319
| PL1-2 | 人工土石方工程 挖土方 普土 深2m以内 | m³ | 60.447
| PL1-5 | 人工土石方工程 挖土方 坚土 深2m以内 | m³ | 12.679
| PL1-8 | 人工土石方工程 挖土方 松砂石 深2m以内 | m³ | 4.386
| PL1-14 | 人工土石方工程 挖土方 冻土 深2m以内 | m³ | 4.226
小计
2 |  | 构筑物
2.1 |  | 材料运输
| PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t.km | 0.546
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 0.009
| PX1-7 | 人力运输 塑料制品 | t.km | 0.04
| PX1-13 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 2.732
| PX1-14 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t.km | 13.662
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.046
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t.km | 0.229
| PX1-23 | 汽车运输 塑料制品 装卸 | t | 0.197
| PX1-24 | 汽车运输 塑料制品 运输 | t.km | 0.982
|  | 综合地形增加费 | % | 15
小计
2.2 |  | 直埋电缆垫层及盖板
| PL1-47 | 电缆沟揭盖盖板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1000mm以内 | 100m | 1.1
| PL1-49 | 电缆沟揭盖盖板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆 | 10m | 11
|  | 电缆警示带 | m | 110
|  | 电缆沟盖板 900×500×60 | 块 | 220
主材损耗费小计
主材费小计
小计
2.5 |  | 电缆埋管
| PL1-108 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ100 | 100m | 2.2
| PL1-114 | 电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设 钢管 | 根 | 2
| ZC0707002 | 镀锌钢管 DN100 3m | 根 | 2
|  | 电缆卡抱 | 个 | 6
| ZC0701003 | 电缆保护管 C-PVC φ100 | m | 220
主材损耗费小计
主材费小计
小计

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元
1.1.3 | 机械费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 8.64 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 3.89 | %
1.2.4 | 临时设施费 | 11.42 | %
1.2.6 | 安全文明施工费 | 25.25 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 28.9 | % |  | 按当地缴费费率*1.15计取费率
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % |  | 按当地缴费费率*1.15计取费率
2.2 | 企业管理费 | 36.01 | %
3 | 利润 | 22.97 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 乙供设备费不含税 |  | 元
6 | 税金 | 9 | %
7 | 合计 |  | 元
架空线路取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元
1.1.2.2 | 主要材料费 |  | 元
1.1.3 | 机械费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 8.64 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 3.89 | %
1.2.4 | 临时设施费 | 11.42 | %
1.2.6 | 安全文明施工费 | 25.25 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 28.9 | % |  | 按当地缴费费率*1.15计取费率
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % |  | 按当地缴费费率*1.15计取费率
2.2 | 企业管理费 | 36.01 | %
3 | 利润 | 22.97 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
5 | 乙供设备费不含税 |  | 元
6 | 税金 | 9 | %
7 | 合计 |  | 元

## 建筑工程取费表
建筑工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
建筑取费表
1 | 直接费 |  | 元
1.1 | 直接工程费 |  | 元
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元
1.1.2.1 | 定额材料费 |  | 元
1.1.2.2 | 主要材料费 |  | 元
1.1.3 | 机械费 |  | 元
1.2 | 措施费 |  | 元
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 7.06 | %
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.22 | %
1.2.4 | 临时设施费 | 7.78 | %
1.2.6 | 安全文明施工费 | 17.53 | %
2 | 间接费 |  | 元
2.1 | 规费 |  | 元
2.1.1 | 社会保险费 | 28.9 | % |  | 按当地缴费费率*1.12计取费率
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % |  | 按当地缴费费率*1.12计取费率
2.2 | 企业管理费 | 24.2 | %
3 | 利润 | 16.18 | %
4 | 编制基准期价差 |  | 元
6 | 税金 | 9 | %
8 | 合计 |  | 元

## 其他费用表表四
其他费用表
表四 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价 | 费用编码
2 | 项目建设管理费 |  |  | PW163200000
2.1 | 项目管理经费 |  |  | PW163210000
2.1.1 | 非电缆工程项目管理经费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*1.17%
2.1.2 | 电缆工程项目管理经费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*3.05%
2.2 | 招标费 | (建筑工程费+安装工程费+设备购置费)*0.32% |  | PW163220000
2.3 | 监理费 | 高海拔地区、高纬度严寒地区、酷热地区按照本规定乘以1.1系数 |  | PW163230000
2.3.1 | 非电缆工程监理费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*2.59%
2.3.2 | 电缆工程监理费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*6.75%
3 | 项目建设技术服务费 |  |  | PW163300000
3.1 | 项目前期工作费 |  |  | PW163310000
3.1.1 | 非电缆工程项目前期工作费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*2.2%
3.1.2 | 电缆工程项目前期工作费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*4.75%
3.2 | 勘察费 | 1.如果工程勘察只进行一般性定位测量作业时,费率按照以上标准的30%计算.2.不需要或不涉及场地变化的不计勘察费 |  | PW163320000
3.2.1 | 非架空工程勘察费 | (建筑工程费)*4.5%
3.3 | 设计费 |  |  | PW163330000
3.3.1 | 基本设计费 | 基本设计费低于1000元的，按1000元计列 |  | PW163331000
3.3.2 | 其他设计费 |  |  | PW163332000
3.3.2.1 | 施工图预算编制费 | (基本设计费)*10% |  | PW163332100
3.3.2.2 | 竣工图文件编制费 | (基本设计费)*8% |  | PW163332200
3.4 | 设计文件评审费 |  |  | PW163340000
3.4.1 | 初步设计文件评审费 | (基本设计费)*2.2% |  | PW163341000
3.4.2 | 施工图文件审查费 | 施工图文件审查费中已包含施工图预算审查的费用，如果只开展其中一项审查工作，按此规定的50%计算，如两项审查工作均不开展，此项费用不计列 |  | PW163342000
3.5 | 项目后评价费 |  |  | PW163350000
3.5.1 | 非电缆工程项目后评价费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.5%
3.5.2 | 电缆工程项目后评价费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*1.3%
3.6 | 工程结算审查费 | 当单个合同项目的工程结算审查费低于600元时,按照600元计列 |  | PW163360000
3.6.1 | 非电缆工程工程结算审查费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.4%
3.6.2 | 电缆工程工程结算审查费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*0.85%
3.7 | 工程建设检测费 |  |  | PW163370000
3.7.1 | 非电缆工程工程建设检测费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.15%
3.7.2 | 电缆工程工程建设检测费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*0.39%
4 | 生产准备费 |  |  | PW163400000
4.1 | 非电缆工程生产准备费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.5%
4.2 | 电缆工程生产准备费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*1.3%
5 | 合计 | (建设场地征用及清理费+项目建设管理费+项目建设技术服务费+生产准备费)*100%

## 经济指标表表五
工程概况及主要技术经济指标表
表五
一、配电站、开关站（开闭所）
本期建设容量：0 kVA |  |  | 规划容量：0 MVA |  |  |  | 站区占地：0 亩
站区自然条件 | [5 empty] | 站内主要建筑
地耐力： 0 kPa | 地震烈度： 7 度 |  | 地下水位： 0 m |  |  | 建筑面积： 0 m² | 建筑结构型式：
最低温度： 0 ℃ | 污秽等级： C 级 |  |  |  |  | 采暖方式： | 进站道路： 0 m²
主要设备型号、规格、台数 | [5 empty] | 进出线规模
设备名称 | 型号 |  | 台数、单价 |  |  | 本期建设规模 | 规划建设规模
变压器 | 型号： |  | 台数： 0 台 |  | 单价： 0 元 | 10kV进线 回 | 10kV进线 回
断路器 | 型号： |  | 台数： 0 台 |  | 单价： 0 元 | 1kV以下出线 回 | 1kV以下出线 回
箱式变电站 | 型号： |  | 台数： 4 台 |  | 单价： 0 元 | 1kV以下出线 回 | 1kV以下出线 回
| 型号： |  | 台数： 0 台 |  | 单价： 0 元 | 1kV以下出线 回 | 1kV以下出线 回
开闭柜 | 型号： |  | 台数： 0 台 |  | 单价： 0 元 | 出线 回 | 出线 回
电缆分接箱 | 型号： |  | 台数： 0 台 |  | 单价： 0 元 | 出线 回 | 出线 回
建筑工程量统计 | [5 empty] | 安装工程量统计
建筑钢材： 0 t | 木材： 0 m³ |  | 水泥： 0 t |  |  | 镀锌钢管： 0 吨 | 1kV动力电缆 0 m
建筑铁件： 0 kg | [5 empty] | 控制电缆： 0 m
主要造价指标 | 建筑工程费： 0 万元/kVA |  |  |  |  | 设备购置费： 0 万元/kVA
| 安装工程费： 0 万元/kVA |  |  |  |  | 建设场地征用及补偿费： 0 万元/kVA
二、充电站（换电站）
本期建设容量：0 kW |  |  | 规划容量： kW |  |  |  | 站区占地： 亩
站区自然条件 | [5 empty] | 站内主要建筑
地耐力： kPa | 地震烈度： 7 度 |  | 地下水位： m |  |  | 建筑面积： m² | 建筑结构型式：
最低温度： ℃ | 污秽等级： A 级 |  |  |  |  | 采暖方式： | 进站道路： m²
主要设备型号、规格、台数 | [5 empty] | 规模
设备名称 | 型号 |  | 台数、单价 |  |  | 本期建设规模 | 规划建设规模
充电设备 | 型号： |  | 台数： 0 台 |  | 单价： 元
换电设备 | 型号： |  | 台数： 0 台 |  | 单价： 元
建筑工程量统计 | [5 empty] | 安装工程量统计
建筑钢材： t | 木材： m³ |  | 水泥： t |  |  | 镀锌钢管： 吨 | 1kV动力电缆 m
建筑铁件： kg | [5 empty] | 控制电缆： m
主要造价指标 | 建筑工程费： 万元/kW |  |  |  |  | 设备购置费： 万元/kW
| 安装工程费： 万元/kW |  |  |  |  | 建设场地征用及补偿费： 万元/kW
三、成套式变电站
箱式变电站 | 型号： S13-315kVA |  | 10kV进线 1 回 |  |  | 1kV以下出线 6 回 | 台数： 1 台 | 单价： 0 元
| 型号： |  | 10kV进线 回 |  |  | 1kV以下出线 回 | 台数： 0 台 | 单价： 0 元
开闭柜 | 型号： |  | 进线 回 |  |  | 出线 回 | 台数： 0 台 | 单价： 0 元
电缆分接箱 | 型号： |  | 进线 回 |  |  | 出线 回 | 台数： 0 台 | 单价： 0 元
主要造价指标 | 建筑工程费： 0 万元/kVA |  |  |  |  | 设备购置费： 0 万元/kVA
| 安装工程费： 0 万元/kVA |  |  |  |  | 箱变基础型式： 万元/站
四、架空线路工程
气候条件 | 风速： 0 m/s |  | 覆冰： 0 mm |  |  | 平均海拔： 0 m | 污秽等级： A
10kV线路 | 起点： |  | 终点： |  |  | 线路长度： 54.069 km | 其中：单回 49.786 km，双回 4.198 km，...
地形分布：平地 95 %，丘陵 0 %，河网 0 %，泥沼 0 %，山地 5 %，高山 0 %，城市 0 %
| 杆塔总数： 0 基 |  | 其中：角钢塔 0 基，钢管杆 0 基，混凝土杆 0 根，...
| 导线型号、数量 |  | 导线型号 0 kg，导线型号 0 kg，...
1kV以下线路 | 起点： |  | 终点： |  |  | 线路长度： 0 km | 其中：单回 km，双回 km，...
地形分布：平地 0 %，丘陵 0 %，河网 0 %，泥沼 0 %，山地 0 %，高山 0 %，峻岭 0 %
| 杆塔总数： 0 基 |  | 其中：角钢塔 0 基，钢管塔 0 基，混凝土杆 0 根，...
| 导线型号、数量 |  | 导线型号 kg，导线型号 kg，...
杆上变配电配置 | 架设方式： 杆上 |  |  |  |  | 变压器型号： 0 单价： 0 元/台
| 开关型号： 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外 单价： 14500 元 |  |  |  |  | 配电柜型号： 单价： 0 元/台
进户电能计量 | 计量表箱型号： 单价： 0 元 |  |  |  |  | 计量表型号： 单价： 0 元
本体造价指标 | 建筑工程费 0 万元/km |  |  |  |  | 安装工程费 0 万元/km
五、电缆线路工程
工程概况 | 起点： |  | 终点： |  |  | 线路长度： 0.085 km
布置方式：直埋 0.085 km，沟道铺设 0 km，隧道铺设 0 km，排管铺设 0 km
建筑工程 | 直埋电缆 | 顶管 0 m |  |  |  | 拉管 0 m
建筑工程费 万元
| 电缆沟道 | 长 0 m，宽 0 m，高 0 m
|  | 土石方工程量 0 m³ |  |  |  | 混凝土砌筑工程量 0 m³
|  | 钢筋、铁件耗量0 吨 |  |  |  | 建筑工程费 万元
| 电缆隧道 | 长 0 m，宽 0 m，高 0 m
|  | 土石方工程量 0 m³ |  |  |  | 混凝土砌筑工程量 0 m³
|  | 钢筋、铁件耗量0 吨 |  |  |  | 建筑工程费 万元
| 电缆排管 | 排管型号： |  |  |  | 土石方工程量 0 m³
|  | 排管单价： 0 元/m |  |  |  | 建筑工程费 万元
| 电缆井 | 直线井： 个 |  |  |  | 转角井： 个 | 三通井： 个 | 四通井： 个
建筑工程费 万元
10kV电缆敷设 | 电缆 | 导线型号 0 km， 单价 0 元/km； 导线型号 0 km， 单价 0 元/km；..
导线型号 km， 单价 0 元/km； 导线型号 km， 单价 0 元/km；...
| 电缆头 | 终端头： 型号 个， 单价 0 元/套；...
中间接头：型号 个， 单价 0 元/套；...
| 电缆桥（支）架 | 电缆桥架 0 t |  |  |  | 电缆支架 0 t
| 本体造价指标 | 安装工程费 0 万元/km
1kV以下电缆敷设 | 电缆 | YJV-30导线 0 km， YJV-50导线 0 km，...
| 电缆桥（支）架 | 电缆桥架 0 t |  |  |  | 电缆支架 0 t
| 本体造价指标 | 安装工程费 0 万元/km
避雷及接地 | 避雷器型号： |  |  | 避雷器单价： 0
| 接地方式： |  |  | 接地模块单价：0

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  | 重量
[6 empty] | 单价 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
D | 配电站、开关站工程
| 箱变基础(含接地) |  | 座 | 1 | 1.5
小计
L | 电缆线路工程
| 电缆警示带 |  | m | 110 | 5
| 电缆沟盖板 | 900×500×60 | 块 | 220 | 3.5
| 电缆卡抱 |  | 个 | 6 | 1.5
ZC0701003 | 电缆保护管 C-PVC | φ100 | m | 220 | 5
ZC0707002 | 镀锌钢管 | DN100 3m | 根 | 2 | 1.5
小计
建筑合计
安装工程
X | 架空线路工程
| 底盘 | DP8-1 |  | 1 | 0.5
| 卡盘 | KP2-1 |  | 1 | 0.5
| 卡盘抱箍 | U22-370 |  | 1 | 0.5
| 隔离开关支架 |  | 套 | 1 | 1.5
| 拉线抱箍 | φ190/-60×6 | 付 | 1 | 1.5
| 双头螺栓 | M20×330含螺母 | 套 | 4 | 3
| 螺栓 | M16×45含螺母 | 套 | 24 | 3
| 挂板 | -160×8×170 | 个 | 4 | 1.5
| 联板 | -80×8×554 | 套 | 4 | 1.5
| 斜铁(耐张) | ∠63×6×722 | 套 | 4 | 1.5
| 10kV耐张担 | ∠80×8×1900 | 条 | 4 | 0.5
| 接地连接铁 | 40×4×200 | 块 | 1 | 0.5
| 拉线盘拉环 | φ28 |  | 1 | 1.5
| 避雷器支架 |  | 套 | 1 | 1.5
| 断路器支架 |  | 套 | 1 | 1.5
| 电杆反光膜 | 夜光 | 套 | 1 | 5
| 扁钢 | 40×4×10000 | 根 | 1 | 0.5
| 接地棒 | φ12×3m | 根 | 1 | 0.5
500013972 | 普通混凝土电杆12m 整根杆 | 锥形水泥杆 非预应力 整根杆 12m 190mm M | 基 | 1 | 0.5
500014663 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | 架空绝缘线,AC10kV,JKLYJ,240 | m | 150 | 0.6
500014670 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-1kV-70 | m | 15 | 0.6
500017322 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 1 | 2
500020293 | NLL型耐张线夹 | NLL 4 | 个 | 12 | 1.5
500020354 | 球头挂环 | Q-7 | 个 | 12 | 1.5
500020369 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 12 | 1.5
500020399 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 12 | 1.5
500020749 | UT型线夹 | NUT 2 | 个 | 1 | 1.5
500026595 | U型挂环 | U-25 | 个 | 1 | 1.5
500029689 | 楔形线夹 | NX-2 | 个 | 3 | 1.5
500032474 | 绝缘穿刺接地线夹 | 10kV,240mm²,16mm² | 只 | 3 | 1.5
500032496 | 设备线夹 | SY-50A | 个 | 18 | 1.5
500065944 | 镀锌钢绞线80 | 钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | t | 0.012 | 2
500122522 | 线路柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 6 | 2
500122792 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 片 | 24 | 2
500129329 | 绝缘穿刺线夹 | JBC10-6 | 个 | 27 | 1.5
500711003 | 杆号牌 |  | 块 | 1 | 6
500711003 | 相序牌 |  | 套 | 2 | 6
ZC0519016 | 平行挂板 | PD-12 | 个 | 1 | 1.5
ZC0525003 | 拉线棒 | φ22×2500 | 个 | 1 | 1.5
ZC0607002 | 拉盘 | 800×400×150 | 块 | 1 | 0.5
ZC0610001 | 拉线标识管 |  | 个 | 1 | 5
ZC0803001 | 角钢接地极 | ∠50×5×2500 | 根 | 1 | 0.5
小计
安装合计
合计

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  | 重量 |  | 费用编码
[6 empty] | 不含税价 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
D | 配电站、开关站工程 | [8 empty] | PW161100000
| 箱变基础(含接地) |  | 座 | 1 | 1.5
小计
L | 电缆线路工程 | [8 empty] | PW161300000
| 电缆警示带 |  | m | 110 | 5
| 电缆沟盖板 | 900×500×60 | 块 | 220 | 3.5
| 电缆卡抱 |  | 个 | 6 | 1.5
ZC0701003 | 电缆保护管 C-PVC | φ100 | m | 220 | 5
ZC0707002 | 镀锌钢管 | DN100 3m | 根 | 2 | 1.5
小计
建筑合计
安装工程
X | 架空线路工程 | [8 empty] | PW162300000
| 底盘 | DP8-1 |  | 1 | 0.5
| 卡盘 | KP2-1 |  | 1 | 0.5
| 卡盘抱箍 | U22-370 |  | 1 | 0.5
| 隔离开关支架 |  | 套 | 1 | 1.5
| 拉线抱箍 | φ190/-60×6 | 付 | 1 | 1.5
| 双头螺栓 | M20×330含螺母 | 套 | 4 | 3
| 螺栓 | M16×45含螺母 | 套 | 24 | 3
| 挂板 | -160×8×170 | 个 | 4 | 1.5
| 联板 | -80×8×554 | 套 | 4 | 1.5
| 斜铁(耐张) | ∠63×6×722 | 套 | 4 | 1.5
| 10kV耐张担 | ∠80×8×1900 | 条 | 4 | 0.5
| 接地连接铁 | 40×4×200 | 块 | 1 | 0.5
| 拉线盘拉环 | φ28 |  | 1 | 1.5
| 避雷器支架 |  | 套 | 1 | 1.5
| 断路器支架 |  | 套 | 1 | 1.5
| 电杆反光膜 | 夜光 | 套 | 1 | 5
| 扁钢 | 40×4×10000 | 根 | 1 | 0.5
| 接地棒 | φ12×3m | 根 | 1 | 0.5
500013972 | 普通混凝土电杆12m 整根杆 | 锥形水泥杆 非预应力 整根杆 12m 190mm M | 基 | 1 | 0.5
500014663 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | 架空绝缘线,AC10kV,JKLYJ,240 | m | 150 | 0.6
500014670 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-1kV-70 | m | 15 | 0.6
500017322 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 1 | 2
500020293 | NLL型耐张线夹 | NLL 4 | 个 | 12 | 1.5
500020354 | 球头挂环 | Q-7 | 个 | 12 | 1.5
500020369 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 12 | 1.5
500020399 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 12 | 1.5
500020749 | UT型线夹 | NUT 2 | 个 | 1 | 1.5
500026595 | U型挂环 | U-25 | 个 | 1 | 1.5
500029689 | 楔形线夹 | NX-2 | 个 | 3 | 1.5
500032474 | 绝缘穿刺接地线夹 | 10kV,240mm²,16mm² | 只 | 3 | 1.5
500032496 | 设备线夹 | SY-50A | 个 | 18 | 1.5
500065944 | 镀锌钢绞线80 | 钢绞线,1×19-11.5-1270-B,80,镀锌 | t | 0.012 | 2
500122522 | 线路柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 6 | 2
500122792 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 片 | 24 | 2
500129329 | 绝缘穿刺线夹 | JBC10-6 | 个 | 27 | 1.5
500711003 | 杆号牌 |  | 块 | 1 | 6
500711003 | 相序牌 |  | 套 | 2 | 6
ZC0519016 | 平行挂板 | PD-12 | 个 | 1 | 1.5
ZC0525003 | 拉线棒 | φ22×2500 | 个 | 1 | 1.5
ZC0607002 | 拉盘 | 800×400×150 | 块 | 1 | 0.5
ZC0610001 | 拉线标识管 |  | 个 | 1 | 5
ZC0803001 | 角钢接地极 | ∠50×5×2500 | 根 | 1 | 0.5
小计
安装合计
合计

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 配送费 |  | 合价
[5 empty] | 单价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价 | 费率(%) | 含税合价
安装工程
D | 配电站、开关站工程
S0203003 | 欧式箱式变压器 | XZB1-315kVA 10.5/0.4 出线6回 6×400A | 台 | 1
S0505001 | 10kV高压成套配电柜 | 进线柜 | 台 | 2
S0505002 | 10kV高压成套配电柜 | 出线柜 | 台 | 4
小计
X | 架空线路工程
500001036 | 高压真空断路器 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空，无隔离刀，户外 | 台 | 1
500002150 | 高压隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A.20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 1
50009956 | 接地故障指示器 | 线路 | 个 | 3
50027151 | 氧化锌避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV，不带间隙 | 组 | 1
小计
L | 电缆线路工程
ZC0304002 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | YJLV22 8.7/15kV 3×70 | m | 140
ZC0304004 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | YJLV22 8.7/15kV 3×120 | m | 204
ZC0313002 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 | 8.7/15kV 3×70～120 | 套 | 10
ZC0314007 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 | 8.7/15kV 3×70～120 | 套 | 2
设备性材料损耗费
小计
安装合计
合计

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 合价 | 费用编码
[5 empty] | 不含税价 | 合价 | 费率(%) | 含税合价
安装工程
D | 配电站、开关站工程 | [8 empty] | PW162100000
S0203003 | 欧式箱式变压器 | XZB1-315kVA 10.5/0.4 出线6回 6×400A | 台 | 1
S0505001 | 10kV高压成套配电柜 | 进线柜 | 台 | 2
S0505002 | 10kV高压成套配电柜 | 出线柜 | 台 | 4
小计
X | 架空线路工程 | [8 empty] | PW162300000
500001036 | 高压真空断路器 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空，无隔离刀，户外 | 台 | 1
500002150 | 高压隔离开关 | 10kV三相隔离开关,630A.20kA,手动双柱立开式,不接地 | 组 | 1
50009956 | 接地故障指示器 | 线路 | 个 | 3
50027151 | 氧化锌避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV，不带间隙 | 组 | 1
小计
L | 电缆线路工程 | [8 empty] | PW162400000
ZC0304002 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | YJLV22 8.7/15kV 3×70 | m | 140
ZC0304004 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | YJLV22 8.7/15kV 3×120 | m | 204
ZC0313002 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 | 8.7/15kV 3×70～120 | 套 | 10
ZC0314007 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 | 8.7/15kV 3×70～120 | 套 | 2
设备性材料损耗费
小计
安装合计
合计

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价
建筑工程
L | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 101.115
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 7.722
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.56
小计
安装工程
D | 配电站、开关站工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 5.407
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.738
小计
C | 充电站、换电站工程
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.52
小计
X | 架空线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 17.263
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.715
小计
L | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 19.857
9101111 | 输电技术工 | 工日 | 54.283
小计
合计

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价
建筑工程
L | 电缆线路工程
C02040100 | 焊接钢管综合 | kg | 82.82
C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 4.4
C10010101 | 中砂 | m³ | 11.121
C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 4.02
C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.6
小计
其他材料费
合计
安装工程
D | 配电站、开关站工程
C07010101 | 平垫铁综合 | kg | 20.25
C12010100 | 电焊条J422综合 | kg | 0.729
C13010201 | 镀锌六角螺栓综合 | kg | 8.514
C19010102 | 汽油 | kg | 1.17
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.36
小计
其他材料费
合计
C | 充电站、换电站工程
C22050301 | 调试材料费 | 元 | 26.52
小计
其他材料费
合计
X | 架空线路工程
C01020903 | 镀锌圆钢φ16 | kg | 11.698
C08020102 | 方材红白松二等 | m³ | 0.014
C12010100 | 电焊条J422综合 | kg | 0.545
C13010201 | 镀锌六角螺栓综合 | kg | 5.426
C16100322 | 铝绑扎线3.2mm以下 | m | 10.704
C19010102 | 汽油 | kg | 0.144
C19020405 | 导电脂 | kg | 0.086
C19110101 | 氧气 | m³ | 3.548
C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.02
C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.123
C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.921
C22030501 | 钢锯条各种规格 | 根 | 2.92
C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.238
C22040801 | 木桩 | 个 | 4
C22050301 | 调试材料费 | 元 | 4.947
C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.291
C26100520 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 0.657
小计
其他材料费
合计
L | 电缆线路工程
C01040102 | 钢丝绳φ15以下 | kg | 3.852
C04020100 | 黄铜丝综合 | kg | 1.7
C08020102 | 方材红白松二等 | m³ | 0.004
C12026102 | 焊锡丝 | kg | 0.8
C14010101 | 镀锌铁丝综合 | kg | 0.937
C16100421 | 绝缘胶带20mm×20m | 卷 | 4.7
C18030801 | 自粘性橡胶带25×20m | 卷 | 11.9
C18060101 | 塑料带20×40m | 卷 | 7.126
C18060103 | 塑料带相色带20×2000 | 卷 | 4.7
C18081401 | 热缩帽 | 只 | 2.184
C19010102 | 汽油 | kg | 10.95
C19020406 | 油脂 | kg | 7.203
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.726
C19030301 | 丙酮95% | kg | 2.88
C26100513 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 5.754
C26100539 | 圆钢 A3 φ11~20mm | kg | 11.264
C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2 | kg | 3.5
小计
其他材料费
合计
总计

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算合价
建筑工程
L | 电缆线路工程
J01-01-053 | 夯实机 | 台班 | 10.017
J08-01-117 | 电动煨弯机 φ500~1800 | 台班 | 0.052
J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.012
J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.085
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.163
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.628
J15-01-023 | 砂轮机 | 台班 | 0.44
小计
其他机械费
合计
安装工程
D | 配电站、开关站工程
J03-01-034 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.756
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.756
J10-01-001 | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.336
J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.588
J14-01-004 | 回路电阻测试仪 | 台班 | 2.016
J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.588
J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 0.588
J14-03-014-1 | 直流高压发生器(60~120kV) | 台班 | 0.588
J14-05-060 | 介损测量仪 | 台班 | 0.588
J14-08-219 | 大电流发生器(2000A) | 台班 | 0.588
J14-08-287-1 | 绝缘电阻测试仪(2500-10000V) | 台班 | 2.352
J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 | 台班 | 2.352
J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.588
J20-01-010 | IGS电容分压器交直流高压测量系统 CTS-8 | 台班 | 2.352
J20-01-011 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 1.428
J20-01-012 | 互感器伏安特性测试仪 AD2291Z | 台班 | 0.588
小计
其他机械费
合计
C | 充电站、换电站工程
J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.605
J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.667
J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.34
J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.31
小计
其他机械费
合计
X | 架空线路工程
J10-01-001 | 交流电焊机 21kVA | 台班 | 0.157
J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.45
J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.101
J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.11
J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.339
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.468
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.034
J14-01-004 | 回路电阻测试仪 | 台班 | 0.686
J14-03-015 | 直流高压发生器(12万伏以上) | 台班 | 0.315
J14-05-051 | 电阻率测量仪(防雷接地测量用) | 台班 | 0.558
J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.134
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V) | 台班 | 0.631
J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.134
J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.121
J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.456
J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 | 台班 | 0.574
J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.147
J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.456
J20-01-009 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.574
J20-01-010 | IGS电容分压器交直流高压测量系统 CTS-8 | 台班 | 0.705
J20-01-011 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.322
J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.456
小计
其他机械费
合计
L | 电缆线路工程
J03-01-035 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 0.487
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.882
J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.368
J05-01-009 | 电动卷扬机(单筒慢速)30kN | 台班 | 0.307
J11-01-001 | 柴油发电机组 30kW | 台班 | 0.326
J13-01-080 | 输电专用载重汽车 5t | 台班 | 0.243
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.182
J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 0.6
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V) | 台班 | 1.62
J20-01-005 | ZGS-20高压试验设备 | 台班 | 1.5
小计
其他机械费
合计
总计

## 人工系数调整价差明细表
人工系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 6.18
2 | 充电站、换电站工程 | % | 6.18
3 | 电缆线路工程 | % | 6.18
小计
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 6.77
2 | 充电站、换电站工程 | % | 6.77
3 | 架空线路工程 | % | 6.77
4 | 电缆线路工程 | % | 6.77
小计
| 税金 | % | 9
合计

## 材料系数调整价差明细表
材料系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 电缆线路工程 | % | 5.39
小计
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 架空线路工程 | % | 8.76
4 | 电缆线路工程 | % | 7.09
小计
| 税金 | % | 9
合计

## 机械系数调整价差明细表
机械系数调整价差明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 电缆线路工程 | % | 5.39
小计
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | %
2 | 充电站、换电站工程 | %
3 | 架空线路工程 | % | 8.76
4 | 电缆线路工程 | % | 7.09
小计
| 税金 | % | 9
合计

## 架空线路工程工地运输重量计算表
架空线路工程工地运输重量计算表
材料类别 | 单位 | 运输重量(含损耗) | [5 empty] | 毛重 | 运输重量(t)
|  | 架空线路本体工程.基础工程材料工地运输 | 架空线路本体工程.杆塔工程材料工地运输 | 架空线路本体工程.杆塔组立 | 架空线路本体工程.架线工程材料工地运输 | 架空线路本体工程.导线架设 | 合计
混凝土制品（包括底盘、拉盘、卡盘） | Kg | 336.68 |  |  |  |  | 336.68 |  | 0.337
钢筋、型钢（成品、半成品） | Kg | 3.72 |  |  |  |  | 3.72 |  | 0.004
金具 | Kg |  | 28.71 |  | 251.6 |  | 280.31 | 19.33 | 0.3
绝缘子 | Kg |  | 2.14 |  | 182.13 |  | 184.27 | 12.65 | 0.197
镀锌钢绞线（拉线无线盘） | Kg |  | 12.24 |  |  |  | 12.24 | 0.48 | 0.013
其他（金具） | Kg |  | 1.52 |  |  |  | 1.52 | 0.11 | 0.002
塑料制品（管材、板材） | Kg |  | 1.21 |  |  |  | 1.21 |  | 0.001
钢筋、型钢（成品、半成品）（用于接地） | Kg |  | 25.1 |  |  |  | 25.1 |  | 0.025
绝缘导线 | Kg |  | 67.91 |  |  | 139.43 | 207.34 | 30.92 | 0.238
其他（铁附件） | Kg |  | 3.39 |  |  |  | 3.39 |  | 0.003
混凝土杆 | Kg |  |  | 1125.6 |  |  | 1125.6 |  | 1.126
横担 | Kg |  |  |  | 76.7 |  | 76.7 |  | 0.077
螺栓、脚钉、垫片（不包括基础用地脚螺栓） | Kg |  |  |  | 8.03 |  | 8.03 | 0.08 | 0.008
线夹 | Kg |  |  |  | 43.09 |  | 43.09 | 2.97 | 0.046
总计 |  | 340.39 | 142.23 | 1125.6 | 561.55 | 139.43 | 2309.21 | 66.53 | 2.376

## 电缆线路工程工地运输重量计算表
电缆线路工程工地运输重量计算表
材料类别 | 单位 | 运输重量(含损耗) |  |  |  |  | 毛重 | 运输重量(t)
|  | 构筑物.直埋电缆垫层及盖板 | 构筑物.电缆埋管 | 电缆敷设.10kV电缆敷设 | 电缆附件.10kV电缆头安装 | 合计
塑料制品（管材、板材） | Kg | 57.75 | 138.6 |  |  | 196.35 |  | 0.196
混凝土叉梁、盖板（方、矩形） | Kg | 2732.4 |  |  |  | 2732.4 |  | 2.732
钢管 | Kg |  | 22.33 |  |  | 22.33 |  | 0.022
金具 | Kg |  | 21.92 |  |  | 21.92 | 1.51 | 0.023
电力电缆 | Kg |  |  | 3886.48 |  | 3886.48 |  | 3.886
电缆头及附件 | Kg |  |  |  | 20.2 | 20.2 |  | 0.02
总计 |  | 2790.15 | 182.85 | 3886.48 | 20.2 | 6879.68 | 1.51 | 6.881

## 土方量计算表
土方量计算表
类型 | 土质 | 长 | 宽 | 坑深 | 单坑量 | 坑深2米以内 |  | 坑深3米以内 |  | 坑深3米以上 |  | 合计
[6 empty] | 数量 | 合计 | 数量 | 合计 | 数量 | 合计
建筑工程
电缆沟槽 | 普通土 | 1 | 2 | 1.2 | 0.42 | 110 | 46.2 |  |  |  |  | 46.2
电缆沟槽 | 坚土 | 1 | 2 | 1.2 | 0.09 | 110 | 9.9 |  |  |  |  | 9.9
电缆沟槽 | 冻土（≥300mm） | 1 | 2 | 1.2 | 0.03 | 110 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3
电缆沟槽 | 松砂石 | 1 | 2 | 1.2 | 0.03 | 110 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3
电缆沟槽 | 干砂坑 | 1 | 2 | 1.2 | 0.03 | 110 | 3.3 |  |  |  |  | 3.3
电缆沟槽 | 普通土 | 3.1 | 1.9 | 2 | 14.247 | 1 | 14.247 |  |  |  |  | 14.247
电缆沟槽 | 坚土 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2.779 | 1 | 2.779 |  |  |  |  | 2.779
电缆沟槽 | 冻土（≥300mm） | 3.1 | 1.9 | 2 | 0.926 | 1 | 0.926 |  |  |  |  | 0.926
电缆沟槽 | 松砂石 | 3.1 | 1.9 | 2 | 1.086 | 1 | 1.086 |  |  |  |  | 1.086
电缆沟槽 | 干砂坑 | 3.1 | 1.9 | 2 | 0.925 | 1 | 0.925 |  |  |  |  | 0.925
小计 | [6 empty] | 85.963 |  |  |  |  | 85.963
安装工程
电杆坑 | 普通土 | 0.5 | 0.7 | 1.95 | 2.456 | 1 | 2.456 |  |  |  |  | 2.456
电杆坑 | 坚土 | 0.5 | 0.7 | 1.95 | 0.418 | 1 | 0.418 |  |  |  |  | 0.418
电杆坑 | 冻土（≥300mm） | 0.5 | 0.7 | 1.95 | 0.139 | 1 | 0.139 |  |  |  |  | 0.139
电杆坑 | 松砂石 | 0.5 | 0.7 | 1.95 | 0.204 | 1 | 0.204 |  |  |  |  | 0.204
电杆坑 | 干砂坑 | 0.5 | 0.7 | 1.95 | 0.139 | 1 | 0.139 |  |  |  |  | 0.139
拉线坑 | 普通土 | 1.5 | 1.2 | 2 | 4.256 | 1 | 4.256 |  |  |  |  | 4.256
拉线坑 | 坚土 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0.912 | 1 | 0.912 |  |  |  |  | 0.912
拉线坑 | 冻土（≥300mm） | 1.5 | 1.2 | 2 | 0.304 | 1 | 0.304 |  |  |  |  | 0.304
拉线坑 | 松砂石 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0.304 | 1 | 0.304 |  |  |  |  | 0.304
拉线坑 | 干砂坑 | 1.5 | 1.2 | 2 | 0.378 | 1 | 0.378 |  |  |  |  | 0.378
接地槽 | 普通土 | 10 | 0.4 | 1.8 | 5.04 | 1 | 5.04 |  |  |  |  | 5.04
接地槽 | 坚土 | 10 | 0.4 | 1.8 | 1.08 | 1 | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
接地槽 | 冻土（≥300mm） | 10 | 0.4 | 1.8 | 0.36 | 1 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36
接地槽 | 松砂石 | 10 | 0.4 | 1.8 | 0.36 | 1 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36
接地槽 | 干砂坑 | 10 | 0.4 | 1.8 | 0.36 | 1 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36
小计 | [6 empty] | 16.712 |  |  |  |  | 16.712
合计 | [6 empty] | 102.675 |  |  |  |  | 102.675
其中 | 普通土 | [5 empty] | 72.199 |  |  |  |  | 72.199
| 坚土 | [5 empty] | 15.089 |  |  |  |  | 15.089
| 冻土（≥300mm） | [5 empty] | 5.03 |  |  |  |  | 5.03
| 松砂石 | [5 empty] | 5.254 |  |  |  |  | 5.254
| 干砂坑 | [5 empty] | 5.102 |  |  |  |  | 5.102

## 基本设计费明细表
基本设计费明细表
编制依据:《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 名称 | 计算说明 |  | 合价 | 依据
|  | 其中:配电站、开关站及充(换)电站工程 | 其中:架空线路、电缆线路工程
1 | 工程计费额 |  |  |  | 建筑工程费+安装工程费+设备购置费
1.1 | 其中:重复设计、标准设计 |  |  |  | 使用重复设计、标准设计,按照基本设计费的60%计算
1.2 | 其中:典型设计 |  |  |  | 使用典型设计(国网、南网企业内部的,按照基本设计费的80%计算)
2 | 设计费率(%) |  |  |  | 工程计费额在费率取值界限中计算得出的设计费率
3 | 调整系数 |  |  |  | 设备购置费占比＜95%,调整系数为1;95%≤设备购置费＜98%,调整系数为0.2;设备购置费占比≥98%,调整系数为0.1
4 | 基本设计费 |  |  |  | 基本设计费低于1000元的,按1000元计列

## 组合件汇总表
组合件汇总表
序号 | 组合件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 电缆沟挖方及回填(2根) | m | 110
2 | 电缆揭、盖盖板 | m | 110
3 | 电缆保护管敷设 | m | 220
4 | 电缆保护管沿电杆敷设(钢管) | 处 | 1
5 | 10kV电缆排管敷设 (120) | m | 204
6 | 10kV电缆排管敷设 (70) | m | 140
7 | 10kV电缆终端头(120)户外 | 套 | 2
8 | 10kV电缆终端头(120)户内 | 套 | 2
9 | 10kV电缆终端头(70)户内 | 套 | 8
10 | 电缆试验 | 回 | 6
11 | 线路复测及分坑 | 基 | 1
12 | 12m电杆坑 挖方及回填2.0m以内 | 处 | 1
13 | 拉线坑 挖方及回填2.0m以内 | 处 | 1
14 | 线路接地槽 挖方及回填 | 处 | 1
15 | 底盘 | 块 | 1
16 | 卡盘 | 块 | 1
17 | 拉线盘 | 块 | 1
18 | 混凝土杆组立(12m)整根杆 | 基 | 1
19 | 拉线制作安装 LX-8 | 根 | 1
20 | 拉线保护帽 | 根 | 1
21 | 线路接地 | 处 | 1
22 | 10kV横担 单回 0-45转角杆 | 基 | 2
23 | 10kV跳线制作安装 | 处 | 2
24 | 10kV 接地环 | 组 | 1
25 | 相序牌 | 套 | 2
26 | 杆号牌 | 块 | 1
27 | 电杆反光膜 | 套 | 1
28 | 10kV 断路器 | 台 | 1
29 | 10kV 隔离开关 | 组 | 1
30 | 10kV 避雷器 | 组 | 1
31 | 10kV 故障指示器 | 组 | 1
32 | 断路器调试 | 台 | 1
33 | 箱式变电站基础 | 座 | 1
34 | 箱式变电站 | 台 | 1
35 | 环网柜(二进四出) | 座 | 1
36 | 箱变调试 | 座 | 1
37 | 环网柜调试 | 座 | 1