## A 单项工程预算封面
工程预算书
工程名称： | 吉林省农业科学院麻类工程研究中心锅炉房钢构新建工程 |  | 工程编号：
工程性质： | 新建 |  | 建筑面积： | 40平方米
结构类型： |  |  | 工程造价： | 元
建筑层数： |  |  | 单位造价：
建设单位： |  | 审 核 人：
负 责 人：
施工单位： |  | 编 制 人：
负 责 人：
编制单位： |  | 编 制 人：
审 核 人：
审核单位： |  | 审 核 人：
编制日期：

## C 单项工程汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称： |  | 吉林省麻类工程研究中心锅炉钢构房-土建部分
序号 | 单位工程名称 |  | 工程造价（元） | 工程规模 | 单位造价
1 | 建筑工程-土建 |  |  | 平方米
2 |  | 建筑工程-钢结构 |  | 平方米
| 合 计 |  |  | 平方米

## 钢结构及彩板制作
钢结构
工程范围：钢结构及彩板制作、安装
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价 |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价
一、主钢结构
1 | 主材料 | t | 2.1 |  |  | 材质：Q235
2 | 加工费 | t | 2.1 |  |  | 自动生产线加工制作成品
3 | 运输费 | t | 2.1 |  |  | 运至工地现场
4 | 涂装费 | t | 2.1 |  |  | 普通底漆二遍
5 | 安装费 | t | 2.1
小计
二、次构件（系杆、水平支撑、柱间支撑、角钢等）
1 | 主材料 | t | 0.6 |  |  | 材质：Q235B
2 | 加工费 | t | 0.6
3 | 运输费 | t | 0.6 |  |  | 运至工地现场
4 | 涂装费 | t | 0.6 |  |  | 普通底漆二遍
5 | 安装费 | t | 0.6
小计
三、檩条
1 | 主材料 | t | 1.22 |  |  | 材质：Q235
2 | 运输费 | t | 1.22 |  |  | 运至工地现场
3 | 安装费 | t | 1.22
小计
四、墙面围护部分
1 | 外板 | ㎡ | 120 |  |  | 外0.5厚白色
2 | 玻璃丝棉 | ㎡ | 120 |  |  | 100厚10公斤
3 | 内板 | ㎡ | 120 |  |  | 内0.4厚白色
4 | 五金件 | ㎡ | 120 |  |  | 自攻钉、胶
5 | 运输费 | ㎡ | 120 |  |  | 运至工地现场
6 | 安装费 | ㎡ | 120 |  |  | 含支架安装费
小计
五、屋面围护部分
1 | 上板 | ㎡ | 44 |  |  | 100厚上0.5下0.3 10公斤保温板
3 | 五金件 | ㎡ | 44 |  |  | 自攻钉、胶
4 | 运输费 | ㎡ | 44 |  |  | 运至工地现场
5 | 安装费 | ㎡ | 44 |  |  | 含支架安装费
小计
六、其它附件
1 | 包边、包角 | ㎡ | 44
2 | 螺栓 | 套 | 48 |  |  | 钢架用10.9 级
3 | 地脚锚栓 | 套 | 16
4 | 雨棚 | ㎡ | 3
5 | 门 | ㎡ | 3
6 | 窗 | ㎡ | 3
7 | 吊装费
小计
七、其它直接费
1 | 利 润 |  | 0% | 0 | 0
2 | 不可预见费 |  | 0% | 0 | 0
3 | 管理费 |  | 0% | 0 | 0
4 | 税前造价 |  |  |  | 0
工程费用合计： |  |  |  |  | 0
建筑面积： |  |  |  |  | 42.25
平米造价： |  |  |  |  | 0
说明：1、由于近期材料价格波动较大，此报价7日内有效。
2、本报价不含末列项目。

## 2【建筑工程-土建】
单位工程费用表
工程名称： |  | 吉林省麻类工程研究中心锅炉钢构房【建筑工程-土建】
序号 | 项目名称 |  | 合计 | 建筑工程 |  | 装饰工程
|  |  |  | 费率 | 金额 | 费率 | 金额
1 | 一 计价表合计
2 | 1 人工费
3 | 2 材料费
4 | 2.1 计价材料费
5 | 2.2 未计价材料费
6 | 3 机具费
7 | 4 估价项目
8 | 二 企业管理费 |  |  | 16.51% |  | 22.64%
9 | 三 措施项目费
10 | 1 安全文明施工费 |  |  | 83% |  | 83%
11 | 1.1 定额安全文明施工费 |  |  | 17.02% |  | 7.04%
12 | 2.1 远程监控和实名考勤设备费 |  |  | 0% |  | 0%
13 | 2 夜间施工增加费
14 | 3 非夜间施工增加费
15 | 4 二次搬运费 |  |  | 0.51% |  | 0.51%
16 | 5 冬季施工增加费
17 | 6 雨季施工增加费 |  |  | 0.59% |  | 0.59%
18 | 7 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费
19 | 8 已完工程及设备保护费（含越冬维护费）
20 | 9 工程定位复测费 |  |  | 1.75% |  | 0.44%
21 | 四 规费
22 | 1 社会保险费 |  |  | 12.01% |  | 12.01%
23 | 2 残疾人就业保障金 |  |  | 0.48% |  | 0.48%
24 | 3 防洪基础设施建设资金 |  |  | 0.48% |  | 0.48%
25 | 4 其他规费
26 | 五 利润 |  |  | 20% |  | 20%
27 | 六 价差
28 | 1 人工费价差
29 | 2 材料费价差
30 | 3 机具费价差
31 | 七 其他项目费
32 | 1 总承包管理费 |  |  | 3% |  | 3%
33 | 2 甲供材料保管费 |  |  | 1% |  | 1%
34 | 3 施工配合费 |  |  | 2% |  | 2%
35 | 4 提前竣工（赶工）费 |  |  | 0% |  | 0%
36 | 5 优质优价增加费 |  |  | 0% |  | 0%
37 | 6 住宅分户验收费 |  |  | 0% |  | 0%
38 | 八 税金 |  |  | 9% |  | 9%
39 | 九 工程造价

## D 单位工程计价表【建筑工程-土建】
单位工程计价表
工程名称： |  | 吉林省麻类工程研究中心锅炉钢构房【建筑工程-土建】
序号 | 定额编号 |  | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费
土建部分
1 | A1-0013 |  | 人工挖沟槽土方 一、二类土 ≤2m | 100m3
2 | A1-0022 |  | 人工挖基坑土方 一、二类土 ≤2m | 100m3
3 | A1-0409 |  | 人工填土机械夯实 槽、坑 | 1000m3
4 | A1-0323 |  | 10t自卸汽车运土方 1km以内 | 1000m3
5 | A1-0324换 |  | 10t自卸汽车运土方 每增1km[单价*9] | 1000m3
6 | A5-0001 |  | 预拌混凝土 基础垫层 | 10m3
7 | A10-0001 |  | 现浇模板 基础垫层、散水、坡道 | 10m3
8 | A5-0008换 |  | 预拌混凝土 独立基础 钢筋混凝土 | 10m3
9 | A10-0007 |  | 现浇模板 独立基础 混凝土及钢筋混凝土 | 10m3
10 | A5-0020换 |  | 预拌混凝土 基础梁 | 10m3
11 | A10-0024 |  | 现浇模板 基础梁 | 10m3
12 | A5-0014换 |  | 预拌混凝土 矩形柱 | 10m3
13 | A10-2019 |  | 现浇模板 矩形柱 周长1.8m以外 | 10m3
14 | A5-0133 |  | 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t
15 | A5-0134 |  | 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm | t
16 | A9-0099换 |  | 保温隔热楼地面 聚苯乙烯板 干铺 厚度50mm | 100m2
17 | A4-0147 |  | 地面及基础垫层 碎石干铺 | 10m3
18 | A5-1002换 |  | 预拌混凝土 垫层 无筋混凝土-地面 | 10m3
19 | B1-0001 |  | 干拌砂浆 水泥砂浆找平层 20mm 混凝土或硬基层上 | 100m2
20 | B1-0003换 |  | 干拌砂浆 水泥砂浆找平层 每增减1mm[单价*10] | 100m2
21 | A4-0014 |  | 干拌砂浆 砌筑多孔砖墙 1砖 | 10m3
22 | B2-0002 |  | 干拌砂浆 墙面一般抹灰 混凝土及砌体外墙 14+6mm | 100m2
23 | B2-0001 |  | 干拌砂浆 墙面一般抹灰 混凝土及砌体内墙 14+6mm | 100m2
小计
定额合计
主材合计
合 计

## E 单位工程价差表【建筑工程-土建】
单位工程价差表
工程名称： |  | 吉林省麻类工程研究中心锅炉钢构房【建筑工程-土建】
序号 | 材料编号 |  | 材料名称、规格 | 数量 | 单位 | 基价 (元) | 调整价 (元) | 价差 (元) | 合价 (元)
1 | 0038 |  | 中砂 | 0.003 | m3
2 | 0040 |  | 碎石 | 9.694 | m3
3 | 0042 |  | 预拌混凝土 C15 | 0.576 | m3
4 | 0060 |  | 板方材 | 0.108 | m3
5 | 0196 |  | 预拌混凝土 C30 | 14.262 | m3
6 | 0238 |  | 烧结多孔砖 240×115×90 | 2.548 | 千块
7 | 0286 |  | 粗砂 | 2.527 | m3
8 | 0307 |  | 钢筋 | 0.388 | kg
9 | 0326 |  | 钢筋 HRB400以内 Φ10以内 | 767.04 | kg
10 | 03271 |  | 钢筋 HRB400以内 Φ12～18 | 553.5 | kg
11 | 0387 |  | 木支撑 | 0.153 | m3
12 | 2194 |  | 水泥 32.5 | 1.585 | kg
材料价差合计
其中：单调材料价差
未计价材料费
结算人工价差